一、项目基本情况

	项目名称
	福建省晋江市万禾汽车有限公司4S店项目

	建设单位
	福建省晋江市万禾汽车有限公司

	建设地点(海域)
	福建晋江经济开发区(五里园)

	建设依据
	闽发改备[2019]C050305号
	主管部门
	

	建设性质
	扩建
	行业代码
	O8111汽车修理与维护

	工程规模
	租赁建筑面积18272m2
	总规模
	年维修喷漆汽车约300辆


	总投资
	300万元
	环保投资
	40万元

	主要能源及水资源消耗

	名称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水 (吨/年)
	
	4781.3
	4781.3

	电(kwh/年)
	20万
	7万
	27万

	燃煤(吨/年)
	
	
	

	燃柴油(吨/年)
	
	
	

	燃气(吨/年)
	
	
	

	其　它
	
	
	


二、当地社会、经济、环境简述

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置
福建省晋江市万禾汽车有限公司位于福建晋江经济开发区(五里园)，地理位置为N24.755150°，E118.531438°。项目北侧隔世纪大道为在建的晋江市公安局反恐防暴训练基地，南侧为长立体育用品公司，西侧自北向南依次为东风风行汽车公司、晋江金民实业有限公司，东侧为空地、峰辉包装公司。项目地理位置详见附图1，周边环境情况见附图2，相关照片见附图3。
晋江市位于福建东南沿海，泉州市东南部，晋江下游南岸。北纬24°30′-24°54′，东经118°24′-118°43′。东北连泉州湾，东与石狮市接壤，东南濒临台湾海峡，南与金门岛隔海相望，西与南安市交界，北和鲤城区相邻。
2.1.2 地形地貌
项目所在区域属闽东南沿海大陆边缘坳陷变带中部，地质结构受东北新华系结构控制。地处长乐－南澳大断裂中段。第四纪地层极为发育。岩性主要为花岗岩、长岩和金黑云母花岗岩。根据《中国地震烈度区划图》（1990），本地区地震烈度为七度。

区域地势由西北向东南海面倾斜，以红土台地、低山丘陵为主，土壤构成主要为红土壤和盐碱土。东南沿海为漏斗型台地岩岸。

2.1.3 气象气候
晋江市属南亚热带海洋性季风气候区，热量丰富，夏长无酷暑，冬短无严寒；日照充足，蒸发旺盛；气候受季风影响明显，盛行风向随季节转换变化的规律很明显，常年最多风向为东北风，夏季主导风向为西南风，冬季主导风向为东北风，年平均风速3.3m/s。

本地区年平均气温一般在20℃~21℃之间。最冷月出现在1月份，月平均气温为11.5℃~11.9℃；最热月在7月份，月平均气温为27.5℃~29.4℃。历年平均降水量为911~1231mm，年降水量分配不均，雨季、旱季明显，属蒸发量大于降水量的干旱区。常年蒸发量远远超过降水量，全年除5～6月的蒸发量少于降水量外，其余各月蒸发量均大于降水量。年平均绝对湿度（水汽压）为20毫巴左右，年平均相对湿度为78%。全年平均日照约2100小时左右，日照率50％，全年无霜期达350d以上，光热资源非常丰富。
2.1.4 水文状况
（1）地表水

林口水库位于晋江市罗山街道，集雨面积1.05平方公里，引水面积0.73平方公里。总库容60.45万立方米，正常库容41.0万立方米，死库容1.5万立方米。坝高13.2米，设计灌溉面积2560万亩，有效灌溉面积487万亩，实际灌溉面积2009万亩，养鱼面积139亩。
（2）海域水文

安海湾位于围头澳底部，呈南北走向，是一条狭长的封闭型海湾，海湾面积为13.13km2，其中滩涂面积为9.79km2，水域面积3.34km2。安海湾湾口宽度仅有0.8公里，南北长9km；滩涂面积占海湾面积的75%，尤其是在湾北半部，低平潮几乎全是滩涂出露，仅南半部尚有宽600m的狭长水域，自北向南逐渐变深。安海湾属正规半日潮，潮差较大，最大潮差为6.92m，平均潮差3.98m。海湾北部的九溪、房下溪有少量淡水注入，主要依靠潮汐作用，水的交换能力一般。
（3）地下水文

①地下水贮存条件
项目所在区域地下水主要为风化带孔隙裂隙水，广泛分布于晋江市境内的山前、低丘和红土台地，水量极贫乏－贫乏。水质类型以Cl－HCO3－Na－Ca型或Cl－Na－Ca型，矿化度0.15～0.91g/L，pH 值6.0~7.8。局部地段在隐伏构造破碎带中相对富水。构造脉状裂隙水主要贮存于西侧山脚地带，以泉的形式出露于与北西向短小张性断裂交汇部位。地下水位埋藏较深，一般2.4~19.0m，局部大于25.0m，富水性极贫乏。
②地下水的补给、径流、排泄条件
境内地下水的贮存、分布和补给、径流、排泄条件受地形(地貌)、地层岩性、地质构造、水文气象、植被等因素的综合制约。风化带孔隙裂隙水分布在山前坡麓和波状起伏的红土台地，补给源以大气降水为主，基岩裂隙水侧向补给为辅，地下水径流途径较长，以泉的形式向沟谷排泄。
2.1.5 土壤植被
（1）动植物

晋江市属南亚热带季雨林区，地带性原生植被种类繁多，但长期以来，因毁林造田、滥砍乱伐，原生植被严重破坏，已极为罕见。现存林地植被主要为次生性植被和人工林植被，包括针叶林、常绿阔叶次生林。木本栽培植被以木麻黄、马尾松、相思树为主，分布面广，相思树纯林在本区生长良好，但林下灌草植被极为稀疏。晋江区域植被总体可分为乔木林、灌木丛和沼生植被三大类型，植物种类一般生态习性适应干热、风大的气候和贫瘠的土壤等环境特点。

境内的陆生野生动物种类贫乏，个体数量不多，有两栖纲的青蛙、蟾蜍等；爬行纲的有蛇、龟等；鸟纲有麻雀、喜鹊、山斑鸠等。区内无国家、省、市级保护野生动物及濒危物种。

（2）土壤

晋江市地处南、中亚热带，气候温暖湿润，地形起伏，成土母质多样，人为活动影响深刻，开成了多种多样的土壤类形。在南亚热天灾有砖红壤性红壤（又称赤红壤），在中亚热带有红壤。山地垂直带谱上有黄壤、山地草甸土。山区的局部地方有紫色土、石灰土。在平原地区有盐土、风沙土、潮土。此外还泛域分布的水稻上。

2.1.6泉荣远东污水处理厂概况

泉荣远东污水处理厂位于安东园区内，规划处理“三镇两区”(安海镇区、东石镇区、永和镇区和五里园、安东园)的工业和生活污水。污水处理厂远期规划处理规模为16万t/d。

泉荣远东污水处理厂一期工程设计处理规模为4万吨/日，采用“卡鲁塞尔氧化沟”处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准。一期工程于2003年3月通过福建省环保厅的环评审批，2007年初建成投入使用，2010年6月通过福建省环保厅组织的竣工环境保护验收。

泉荣远东污水处理厂二期工程设计处理规模为2万吨/日，采用“厌氧生物滤池+同步硝化反硝化”处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准。目前，二期工程已建成投入运行。

目前，晋江泉荣污水处理有限公司正在筹备泉荣远东污水处理厂三期扩建工程，扩建污水处理规模为2万吨/日，拟采用“氧化沟”处理工艺。现阶段三期工程已基本建成，尚未投入使用。

2.2 环境功能区划
2.2.1 水环境功能区划
2.2.1.1地表水环境功能区划
（1）排水去向
本项目位于福建晋江经济开发区(五里园)，位于泉荣远东污水处理厂服务范围内。项目污水预处理后经市政污水管网汇入泉荣远东污水处理厂处理，处理后的尾水最终排入安海湾。

（2）环境功能区划及执行标准

根据《晋江市市域环境规划修编说明》（1999年8月），林口水库目前没有划定环境功能区划，按照晋江市水环境保护目标的要求，境内地表水环境除特别划定的区段外，均应按GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质目标进行保护，因此，林口水库执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，见表2.2-1。
表2.2-1  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）
	序号
	污染物名称
	Ⅲ类标准限值
	单位

	1
	pH
	6～9
	无量纲

	2
	溶解氧（DO）
	≥5
	mg/L

	3
	高锰酸盐指数
	≤6
	mg/L

	4
	五日生化需氧量（BOD5）
	≤4
	mg/L

	5
	化学需氧量（COD）
	≤20
	mg/L

	6
	氨氮（NH3-N）
	≤1.0
	mg/L

	7
	总磷（TP）
	≤0.2
	mg/L


根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）》的通知（闽政〔2011〕文45号），安海湾水环境功能区划为第四类功能区，主导功能为一般工业用水、港口，执行GB3097-1997《海水水质标准》三类海水水质标准。其部分指标见表2.2-2。

表2.2-2  GB3097-1997《海水水质标准》部分指标   单位：mg/L（除pH值）

	项目
	第一类
	第二类
	第三类
	第四类

	pH（无量纲）
	7.5~8.5，同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH
	6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH

	COD≤
	2
	3
	4
	5

	BOD5≤
	1
	3
	4
	5

	SS
	人为增加的量≤10
	人为增加的量≤100
	人为增加的量≤150

	无机氮（以N计）≤
	0.20
	0.30
	0.40
	0.50


2.2.1.2地下水环境功能区划

项目所在区域地下水质量分类指标执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准，具体见表2.2-3。

表2.2-3  GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准
	项目
	Ⅲ类标准

	pH（无量纲）
	6.5-8.5

	高锰酸盐指数≤
	3.0mg/L

	硝酸盐≤
	20 mg/L

	亚硝酸盐≤
	0.02 mg/L

	氨氮≤
	0.2 mg/L

	铜≤
	1.0 mg/L

	铅≤
	0.05 mg/L

	六价铬≤
	0.05 mg/L


2.2.2 大气环境功能区划
（1）基本污染物
项目区域环境空气质量功能类别应为二类功能区，执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求，其部分指标详见表2.2-4。
表2.2-4  环境空气质量标准（GB3095-2012）
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值（µg/m3）

	
	
	二级标准

	SO2
	年平均
	60

	
	24小时平均
	150

	
	1小时平均
	500

	NO2
	年平均
	40

	
	24小时平均
	80

	
	1小时平均
	200

	PM10
	年平均
	70

	
	24小时平均
	150

	TSP
	年平均
	200

	
	24小时平均
	300


（2）其他污染物
项目其他污染物二甲苯执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值中的二甲苯排放限值，乙酸丁酯参照美国AMEG标准计算值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，详见表2.2-5。
表2.2-5  特征污染因子质量标准       单位：mg/m3
	项目
	取值时间
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	二甲苯
	1小时均值
	0.20
	《环境影响评价技术导则—大气环境》

	乙酸丁酯
	1小时均值
	3.45
	参照美国AMEG标准计算值

	非甲烷总烃
	短期平均
	2.0
	《大气污染物综合排放标准详解》


2.2.3 声环境功能区划
项目位于福建晋江经济开发区(五里园)，该园区以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，项目区域声环境功能区划类别为3类功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准项目北侧临世纪大道，根据《声环境功能区划分技术规范》(GBT 15190–2014)相关内容：“将交通干线边界线外一定距离内划分为4a类声环境功能区”以及“当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区”。因此，项目第一排建筑面向世纪大道一侧区域的声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，具体标准见表2.2-6。
表2.2-6  GB3096-2008《声环境质量标准》部分指标
	类别
	适用区域
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	3
	居住、商业、工业混杂区
	65
	55

	4a
	交通干线两侧
	70
	55


2.3 排放标准

2.3.1 水污染物排放标准
项目产生的废水经预处理达标后，通过市政污水管网收集汇入泉荣远东污水处理厂集中处理。进污水处理厂前，污水排放执行GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放限值）且满足泉荣远东污水处理厂进水水质要求；泉荣远东污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。
表2.3-1  本项目污水排放标准    单位：除pH外均为mg/L
	执行标准
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类
	阴离子表面活性剂

	GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》
表2 新建企业水污染物排放浓度限值
（间接排放限值）
	6-9
	300
	150
	100
	25
	10
	10

	泉荣远东污水处理厂进水水质
	6-9
	350
	250
	200
	35
	/
	/

	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的A标准
	6-9
	50
	10
	10
	5
	1
	0.5


2.3.2 大气污染物排放标准
（1）无组织
运营期，项目无组织排放颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，详见表2.3-2。
表2.3-2  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2部分指标
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）有组织
项目运营期喷漆烤漆废气中有机废气（二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃）排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准。漆雾（颗粒物）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，其部分指标见表2.3-3、表2.3-4。
表2.3-3  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
	污染物
	排气筒高度（m）
	标准要求
	标准来源

	
	
	最高允许
排放浓度（mg/m3）
	最高允许
排放速率
（kg/h）
	

	颗粒物
	15
	120
	1.75
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

	*注：项目排气筒高度无法高出周边200米范围建筑物5米以上，排放速率按标准要求严格50%执行。


表2.3-4  《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）排放标准
	排放限值类别
	污染物项目
	最高允许排放浓度
（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）

	排气筒挥发性有机物排放限值
	二甲苯
	15
	15
	0.6

	
	乙酸乙酯和乙酸丁酯合计*
	50
	
	1.0

	
	非甲烷总烃
	60
	
	2.5

	厂区内监控点浓度限值
	非甲烷总烃
	8.0
	—
	—

	企业边界监控点浓度限值
	二甲苯
	0.2
	
	

	
	乙酸乙酯
	1.0
	
	

	
	非甲烷总烃
	2.0
	
	

	注：项目无乙酸乙酯产生，即乙酸丁酯排放浓度按50 mg/m3计


项目设置员工餐厅，食堂设有两个基准灶台属GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表1中饮食业单位规模划分中的小型规模，食堂油烟废气应执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准。其部分标准详见表2.3-5。
表 2.3-5   GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2标准
	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


2.3.3 噪声标准
运营期，项目北面临世纪大道一侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的4类标准，其余侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》3类标准，具体标准见表2.3-6。
表2.3-6  GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》   单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55

	4
	70
	55


2.3.4 固体废物
一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行，相关修改内容参考执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）。

项目废原料空桶、危险废物在厂区内暂存参照执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求。
2.4环境质量现状
2.4.1 水环境质量现状
（1）地表水

根据《泉州市环境质量状况公报2018年度》(泉州市环保局2019年6月5日)，泉州市近岸海域水质监测点位共16个，包括评价点15个，远岸点1个。按点位比例评价，2018 年泉州市近岸海域一、二类水质比例为87.5%，较上年同期下降 6.3个百分点。按功能区类别评价，水质达标率为86.7%，较上年同期下降了6.6个百分点，其中，泉州湾（晋江口）和泉州东部海区均未能达到功能区目标要求。按面积比例评价，全市近岸海域优良水质（第一、二类水质）比例 97.1%。第四类和劣四类海水水质海域主要分布在泉州湾内湾和安海湾，主要超标因子为无机氮和活性磷酸盐。

因此，安海湾水质基本符合GB3097-1997《海水水质标准》中三类标准。
（2）地下水

项目位于福建晋江经济开发区(五里园)。项目本次地下水监测数据引用《泉州华拓塑胶五金制品有限公司年产再生塑料颗粒及改性塑料颗粒14400吨项目环境影响报告书》中的监测数据，最近的点位距离本项目约2.7km，由于本项目与泉州华拓塑胶五金制品有限公司处于同一个水文地质单元，因此，项目引用其监测数据说明区域的地下水水质现状情况是可行的。

监测时间：2017年3月22日，采样一次。

监测单位：华侨大学环境保护设计研究所监测中心，福建省科瑞环境监测有限公司。

监测点位：项目共布设3个监测点位，项目监测点位详见表2.4-1和附图5。

表2.4-1  地下水监测点位一览表

	编号
	监测点位
	井挖深m
	水面至地面距离m
	与项目的距离km

	DXS1#
	灵水社区
	11
	6
	3.05

	DXS2#
	可慕村
	9
	7
	3.95

	DXS3#
	大布林村
	12
	6
	3.1


水质现状监测结果详见表2.4-2。

表2.4-2  地下水环境现状监测结果

	编号
	监测点位
	pH（无量纲）
	高锰酸盐指数mg/L
	氨氮mg/L
	硝酸盐mg/L
	亚硝酸盐mg/L
	六价铬mg/L
	铜mg/L
	铅mg/L

	DXS1#
	灵水社区
	6.58
	2.40
	0.020
	4.70
	0.001
	0.004L
	0.010L
	0.00022

	DXS2#
	可慕村
	5.22
	2.75
	0.051
	17.3
	0.018
	0.004L
	0.012
	0.00036

	DXS3#
	大布林村
	6.78
	2.56
	0.029
	18.9
	0.004
	0.004L
	0.010L
	0.00019

	标准值
	/
	6.8-8.5
	3.0
	0.2
	20
	0.02
	0.05
	1.0
	0.05


根据监测结果，项目周边附近村庄的地下水检测指标除了可慕村pH超标外，其余指标均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准，pH超标主要原因可能为区域工业、农业生产导致区域地下水污染。
2.4.2环境空气质量现状
根据泉州市环境保护局网站上发布的《2018年泉州市城市空气质量通报》，2018年，我市13个县（市、区）环境空气质量综合指数范围为2.76-3.62，首要污染物为臭氧或可吸入颗粒物。空气质量达标天数比例平均为95.1%。
其中晋江市的环境空气质量情况如下：SO2浓度为0.013mg/m3、NO2浓度为0.024mg/m3、PM10浓度为0.055mg/m3、PM2.5浓度为0.025mg/m3、CO浓度为0.8mg/m3、O3（8h）浓度为0.137mg/m3，因此，项目所处区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
为了了解该项目区域其他污染物甲苯、乙酸丁酯及非甲烷总烃的环境质量现状，本项目于2019年6月11日至2019年6月17日在林口社区及本项目区内进行监测，监测点位林口社区距离本项目为231米，监测数据有效。监测数据见表2.4-3（详见附件11），监测点位图见图 2。

表2.4-3  大气环境现状监测结果一览表 单位：mg/m3
	监测
点位
	监测项目

监测日期
	6月11日
	6月12日
	6月13日
	6月14日
	6月15日
	6月16日
	6月17日

	本项目区内G1
	二甲苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3

	
	乙酸丁酯
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27

	
	非甲烷总烃
	0.79
	0.78
	0.8075
	0.7775
	0.8
	0.805
	0.7825


	林口社区G2
	二甲苯
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3
	＜1.5×10-3

	
	乙酸丁酯
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27
	＜0.27

	
	非甲烷总烃
	0.7825
	0.7825
	0.81
	0.8225
	0.7875
	0.81
	0.7575


监测结果表明项目所在区二甲苯环境质量现状符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值中的二甲苯排放限值；乙酸丁酯环境质量现状符合美国AMEG标准计算值；非甲烷总烃环境质量现状符合《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版）中推荐值。项目区域大气环境质量现状良好，具有一定的环境容量。

2.4.3声环境质量现状
为了解项目区域噪声，建设单位委托福建省海峡环境检测有限公司于2019年5月15日对项目场界环境噪声进行了监测，监测布点示意图见附图2，监测报告见附件，监测结果详见表2.4-4。
表2.4-4  区域环境噪声监测结果一览表  

	监测时间
	点位名称
	噪声来源
	监测时间段
	Leq（dB(A)）

	
	
	
	
	测量值
	标准限值
	结果评价

	2019年
5月15日
(昼间)
	▲N1
	社会生活噪声
	11:02~11:03
	55.1
	65
	达标

	
	▲N2
	交通噪声
	11:05~11:25
	65.6
	70
	达标

	
	▲N3
	社会生活噪声
	11:28~11:29
	54.5
	60
	达标

	
	▲N4
	社会生活噪声
	11:31~11:32
	53.7
	60
	达标

	2019年
5月15日
(夜间)
	▲N1
	社会生活噪声
	22:01~22:02
	45.0
	55
	达标

	
	▲N2
	交通噪声
	22:04~22:24
	53.4
	50
	达标

	
	▲N3
	社会生活噪声
	22:27~23:28
	44.7
	50
	达标

	
	▲N4
	社会生活噪声
	22:32~22:33
	44.3
	50
	达标


根据2.4-3可知，项目场界东侧环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他侧场界噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
三、主要环境问题及环境保护目标

3.1 主要环境问题

（1）运营期，废水排放对泉荣远东污水处理厂及纳污水体的影响；
（2）运营期，喷漆烤漆废气、食堂油烟排放对周围大气环境的影响；
（3）运营期，项目设备噪声对周围声环境的影响；
（4）运营期，固体废物若处置不当对周围环境的影响。
（5）项目油漆及稀释剂、危险废物等发生泄漏事故后，进入地下水，对地下水环境的影响。
3.2 环境保护目标
（1）水环境保护目标：项目污水排放不影响泉荣远东污水处理厂正常运行；安海湾水质符合 GB3097-1997《海水水质标准》第三类水质标准；项目污水不排入林口水库，林口水库水质复核GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。
（2）环境空气保护目标：项目所处区域环境空气符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；
（3）声环境保护目标：项目靠世纪大道一侧区域声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》的4a类标准，其他区域声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》的3类标准；
项目环境敏感目标详见表3.2-1。
表3.2-1  项目环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护对象名称
	距项目边界
最近距离、方位
	规模
	环境质量目标

	水
环境
	安海湾
	W，16.8km
	——
	GB3097-1997《海水水质标准》第三类水质标准

	
	泉荣远东污水处理厂
	W，10.5km
	——
	不影响污水处理厂正常运行

	
	林口水库
	E，165m
	——
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准

	大气
环境
	紫华中学
	S，130m
	550人
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	
	林口社区居民宅
	SE，231m
	约80户，
约250人
	

	
	晋江市公安局反恐防暴训练基地
	N，75m
	约100人
	

	声
环境
	晋江市公安局反恐防暴训练基地
	N，75m
	约100人
	GB3096-2008
《声环境质量标准》3、4a类标准

	
	紫华中学
	S，130m
	550人
	


四、工程分析

4.1 项目由来
福建省晋江市万禾汽车有限公司位于福建晋江经济开发区(五里园)，租赁中控投资（福建）有限公司的厂房及宿舍楼进行魏派和哈弗汽车的销售、维修、清洗，总投资300万元，租赁的总建筑面积18272m2。
项目于2019年7月12日填报了福建省晋江市万禾汽车有限公司项目环境影响登记表，对年销售汽车约900辆（其中魏派300辆，哈弗600辆），年维修汽车约6800辆（其中魏派1400辆，哈弗5400辆），年洗车约5400辆的生产内容进行填报。
项目在原有租赁的厂房上进行扩建，年维修喷漆汽车300辆（其中魏派60辆，哈弗240辆），根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规规定，项目应当办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及2018年修改单的有关规定，项目属于“四十、社会事业与服务业——126汽车、摩托车维修场所（涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的）”类别，需编制环境影响报告表。因此，福建省晋江市万禾汽车有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（详见附件：委托书）。本单位接受委托后，即派技术人员踏勘现场和收集有关资料并编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。
4.2原有项目

本次环评参照原有项目的环境影响登记表进行原有项目进行回顾。
4.2.1原有项目概况

原有项目总投资200万元，年销售汽车约900辆（其中魏派300辆，哈弗600辆），年维修汽车约6800辆（其中魏派1400辆，哈弗5400辆），年洗车约5400辆。选址于福建晋江经济开发区(五里园)，租赁中控投资（福建）有限公司的厂房及宿舍楼，租赁的总建筑面积18273m2。聘用职工90人，其中20人住厂。项目年平均工作日365天，日平均工作10小时。
表4.2-1  原有项目主要工程组成
	序号
	工程名称
	主要内容

	1
	主体工程
	展厅
	1#综合楼的北部（魏派展厅），2#综合楼的北部（哈弗展厅）
	建筑面积约2000m2

	
	
	维修车间
	1#综合楼的南部、2#综合楼的南部
	建筑面积约3865m2

	
	
	清洗车间
	1#综合楼的南部
	建筑面积约200m2

	2
	辅助工程
	食堂
	宿舍楼的2F
	建筑面积约1456m2

	
	
	宿舍
	宿舍楼的3-5F
	建筑面积约4368m2

	
	
	办公室
	1#综合楼1~2F的中部、2#综合楼1~2F的中部
	建筑面积约3200m2

	3
	储运工程
	新车停放区
	位于新车停放仓（魏派和哈弗共用一个停放仓）
	建筑面积约1728m2

	4
	公用工程
	给水工程
	自来水厂自来水管网提供

	
	
	供电工程
	电力局供电管网统一供给

	
	
	停车场
	地上停车场，机动车停车位300个

	5
	环保工程
	废水
	化粪池、洗车隔油沉淀池、污水管道

	
	
	废气
	汽车尾气：自然扩散；
焊接烟尘：加强车间通风

打磨粉尘：设备配套的集尘系统；过滤棉+15m排气筒
食堂油烟：油烟净化器、20m高排气筒

	
	
	噪声
	隔声门窗、减震垫


	
	
	固废
	垃圾收集桶、危险废物收集间、一般固废暂存间


4.2.2原有项目主要原辅材料及其性质

根据原环评及建设单位提供的相关资料，原有项目主要原辅材料用量详见表4.2-2。
表4.2-2  原有项目主要原辅材料用量表
	主要原材料名称
	现用量
	预计总用量

	汽车零配件
	6800套/a
	6800套/a

	汽车装饰材料
	150套/a
	150套/a

	汽车机油
	10000L/a
	10000L/a

	腻子粉
	0.3t/a
	0.3t/a

	焊丝
	50kg/a
	50kg/a

	汽车蜡
	10kg/a
	10kg/a

	洗车液
	0.2t/a
	0.2t/a


洗车液：主要成分是天然生物表面活性液，生物酶和漆面增亮活性因子，不刺鼻，不含磷，苯，硒等有害成份。
4.2.3 原有项目主要设备

原有项目主要设备详见表4.2-3。

表4.2-3  原有项目主要生产设备一览表

	序号
	设 备 名 称
	型号
	数量

	1
	发动机吊车
	2T
	1台

	2
	氮气充注机
	250
	1台

	3
	压力机（压床）
	20T
	1台

	4
	带起动蓄电池充电机
	HP100.12
	1台

	5
	自动变速箱油更换机
	DT-800XE
	1台

	6
	蓄电池分析仪
	BTB747
	1台

	7
	R134a制冷剂加注机
	FLT-380
	1台

	8
	数字式万用表
	DY2201
	2台

	9
	电流表
	钳形
	1台

	10
	冷媒检漏仪
	DY5750B
	1台

	11
	数显温度计
	DS-1
	1台

	12
	七层工具车
	95207
	2台

	13
	钣金工具车
	95208
	1台

	14
	分离式千斤顶
	10T
	1台

	15
	点焊机
	/
	1台

	16
	钣金外形修复机
	AL-8000
	1台

	17
	惰性气体保护焊机
	MIG250
	1台

	18
	轮式液压千斤顶
	97813
	1台

	19
	带台钳工作台（可放台钳）
	GP315B
	1台

	20
	废油收集器
	3197R
	1台

	21
	二合一组合鼓
	CD-BOX2
	7台

	22
	变速箱举升器
	0.5T
	1台

	23
	油水分离器
	/
	1台

	24
	带辅助臂拆胎机
	AE1016H
	1台

	25
	零件车
	三层
	8台

	26
	可调节式扭力扳手5-25Nm
	96212
	1台

	27
	可调节式扭力扳手40-200Nm
	96312
	1台

	28
	可调节式扭力扳手60-340Nm
	96313
	1台

	29
	可调节式扭力扳手1-5Nm
	96211
	1台

	30
	数显轮胎气压表
	201
	3台

	31
	百分表+磁性表座
	50-160mm
	1台

	32
	数显外径千分尺
	0-25mm
	1台

	33
	数显外径千分尺
	25-50mm
	1台

	34
	工具挂板架
	GJ-5
	1台

	35
	中央废气抽排系统
	HB-V型
	32台

	36
	吸尘吸水机
	15L
	1台

	37
	高压冷水清洗机
	1511
	1台

	38
	泡沫机
	70L
	1台

	39
	LED工作灯
	短线
	2台

	40
	快保专用平台（4吨平板长4800）
	XL118
	2台

	41
	支撑架（安全支架）
	3T
	2台

	42
	电瓶连接线
	3m
	2台

	43
	砂轮打磨机
	TBM6600
	1台

	44
	7件内饰撬板
	7件套
	1台

	45
	重型套筒36#
	3/4重型
	1台

	46
	轮胎花纹深度尺
	/
	3台

	47
	刹车片量规
	/
	3台

	48
	冰点测试仪
	/
	1台

	49
	机电维修工具组套
	95207S
	2台

	50
	轮胎存放运输车
	A型 双排
	8台

	51
	台钻
	16”
	1台

	52
	零件盘
	铁质
	8台

	53
	移动式电缆
	30米
	1台

	54
	齿轮油加注器
	/
	1台

	55
	卷尺
	5米
	2台

	56
	刹车油壶
	/
	1台

	57
	空调压力表
	134a
	2台

	58
	手动真空泵
	2.5
	1台

	59
	空调检漏设备
	C0014B
	1台

	60
	钣金维修工具组套
	95208S
	1套

	61
	T杆10#
	47703
	3台

	62
	T杆8#
	47701
	3台

	63
	T杆13#
	47706
	3台

	64
	手电钻
	TBM3400
	1台

	65
	气动点焊钻
	40228000
	1台

	66
	氧气、乙炔焊接设备
	/
	1台

	67
	气动钣金切割锯
	/
	1台

	68
	保护焊丝
	0.8
	1台

	69
	快速接头
	20SM+PF
	6台

	70
	快速接头
	20SH+PH
	2台

	71
	进口气管
	8*12
	30台

	72
	双柱龙门举升机
	广州信力XL240
	12台

	73
	四轮定位专用剪式举升机
	广州信力XL116
	1台

	74
	快保专用平台
	广州信力XL118
	2台

	75
	带辅助臂拆胎机
	世达AE1016H
	1台

	76
	车身打量校正仪（整板6000*2200、气动泵）
	烟台优利UL288
	1台

	77
	打磨房
	/
	1台

	78
	中央废气抽排系统
	广州汇邦HB-V型
	1套

	79
	中央供气系统（螺杆空压机）
	泉州宏日LW-30/22KW
	1台

	80
	干燥机
	宏日嘉6W-20
	1台

	81
	个人常用机电修工具（套）
	世达附件
	2套

	82
	R134a制冷剂加注机
	广州福莱特FLT-380
	1台

	83
	钣金个人常用工具（套）
	世达附件
	1台

	84
	惰性气体保护焊机
	保得利MIG250
	1台

	85
	轮胎动平衡机
	/
	1台

	86
	厂家3D四轮定位仪
	/
	1套

	87
	检测仪
	长城专用X-431PAD
	1套

	88
	3D四轮定位仪
	/
	1台

	89
	轮胎平衡机
	/
	1台

	90
	双柱龙门举升机
	4T
	9台

	91
	四轮定位专用剪式举升机
	4T
	1台

	92
	预检子母剪式举升机
	4吨平板长4.8米
	2台

	93
	移动式无尘打磨机
	/
	1台

	94
	悬臂式无尘打磨机
	/
	1台

	95
	短波 红外线烤灯
	/
	1台

	96
	车身大梁校正仪
	/
	1台


4.2.4原有项目生产工艺及产污环节

项目汽车修理、维护工艺流程主要包括机械维修、外观整修与汽车清洗、装饰，机械维修工序主要包括检车、拆卸、更换零部件以及调试等工序，外观整修主要包括整形、焊接、打底、打磨等工序，主要生产及产污工序见图4.2-1~4.2-4。

[image: image1]
图4.2-1  项目工艺流程图（机械维修）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.2-2  项目工艺流程图（外观维修）

[image: image3]
图4.2-3  项目工艺流程图（汽车清洗）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.2-4  项目工艺流程图（汽车美容装饰）
（1）工艺说明
①汽车机械维修：待修车辆进场后先进行车辆检测，根据需要进行配件拆卸，再
更换配件或机油后，组装调式后即可出场。
②外观维修：待修车辆进场后根据需要进行焊接、整形。将调制好的腻子（水+腻子粉）涂在需要喷漆处，并通过打磨使之平整。打磨是指在无水状态下对需整修部位进行打磨。打磨完的汽车根据客户需要，部分汽车打蜡后的即可出场。
③汽车清洗：待清洗车辆进入专用的清洗区后，用水、洗车液进行清洗，清洗完成后即可出场。清洗废水排入隔油沉淀池进行预处理。
④汽车美容装饰：待装饰车辆进场后在专用的装饰区进行装饰，装饰完即可出场。
（2）产污染环节说明
①废水：项目废水主要为车辆清洗废水以及职工顾客生活污水。
②废气：项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘。
③噪声：项目维修过程，各类维修设备运行过程产生的机械噪声。
④固废：项目维修过程产生的废机油、废车胎、废零件、废装饰材料等，废水隔油沉淀过程产生的废油及污泥，以及职工生活垃圾。
4.2.5原有项目主要污染源及排污情况

由于原有项目填报登记表，未对原有项目的污染源进行核算，因此本次原有项目的回顾对污染源的排放量进行核算。

4.2.5.1废水
（1）生产用水及排水
项目打底过程需要用水与腻子粉进行调制成糊状，根据建设单位提供的资料，项目腻子粉用量为0.3t/a，腻子调配用水量为0.3t/a，该部分水在后续工序中蒸发，不产生废水。
参考《福建省地方标准——行业用水定额》（DB35/T772-2013）表6第三产业用水定额，洗车用水定额为轿车及小型车220L/（辆.次），根据建设单位提供的资料，项目年清洗车辆约为6800辆，则项目洗车用水量约为1496t/a（4.1t/d），废水排放量取用水量的90%，则洗车废水排放量为1346.4t/a（3.69t/d）。根据“中国污水处理工程网”发布的《洗车废水水质》（2012年4月12日），洗车废水主要污染物为石油类及悬浮物（SS），其他有机物等污染指数较低，水质情况大体为CODcr：244～516mg/L，BOD5：34.2～85 mg/L，石油类：2～7.4 mg/L，SS：89～206mg/L。本评价洗车废水水质取CODcr：550mg/L，BOD5：100 mg/L，石油类： 10mg/L，SS：250mg/L。
（2）生活污水
项目生活用水主要为职工生活用水及顾客生活用水。参考GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009年版），DBJ/T 13-127-2010《福建省城市用水量标准》，DB35/T772-2013《福建省行业用水定额》等相关内容，结合项目设计方案及当地状况，项目不住厂职工生活用水定额取50L/人•d，住厂职工生活用水定额取150L/人•d，顾客生活定额取20 L/人•次。项目职工人数为100人，其中住厂30人，平均接待顾客人数约50人次/d，则项目生活用水用量为9t/d。项目年运行365天，生活用水量为3285t/a。生活污水按用水量80%计算，则生活污水排放量为2628t/a（7.2t/d）。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），项目生活污水水质情况大体为：CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。
项目洗车废水经隔油沉淀处理后与生活污水混合经化粪池处理后，排入市政管网的废水执行GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放限值）及泉荣远东污水处理厂进水水质，通过市政排污管网汇入泉荣远东污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。项目废水产生和达标排放情况见表4..2-4。
表4.2-4  项目废水污染物浓度及排放量
	污染因子
	废水量
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	洗车废水
	浓度（mg/L）
	——
	550
	100
	250
	——
	10

	
	产生量（t/a）
	1346.4
	0.74
	0.135
	0.337
	——
	0.0135

	生活污水
	浓度（mg/L）
	——
	400
	200
	200
	25
	——

	
	产生量（t/a）
	2628
	1.05
	0.526
	0.526
	0.066
	——

	综合废水
	浓度（mg/L）
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	产生量（t/a）
	3974.4
	1.79
	0.661
	0.863
	0.066
	0.0135

	符合GB26877-2011表2间接排放限值和污水厂进水水质
	浓度（mg/L）
	——
	300
	150
	100
	25
	10

	
	排放量（t/a）
	3974.4
	1.19
	0.596
	0.397
	0.099
	0.040

	符合GB18918-2002表1一级A标准
	浓度（mg/L）
	——
	50
	10
	10
	5
	1

	
	排放量（t/a）
	3974.4
	0.199
	0.040
	0.040
	0.020
	0.0040


项目于2019年7月24日委托福建省海峡环境检测有限公司对项目的出水口进行监测，监测结果见表4.2-5。
表4.2-5  原有项目废水出水口监测结果一览表

	采样

日期


	采样点位
	样品编号
	检测结果

	
	
	
	pH

无量纲
	CODCr

mg/L
	BOD5

mg/L
	SS

mg/L
	氨氮

mg/L
	石油类

mg/L
	阴离子表面活性剂mg/L

	2019.07.24
	出口★
	S190724G69-1-1
	7.24
	161
	56.7
	89
	17.6
	18.5
	0.990

	
	
	S190724G69-1-2
	7.36
	168
	58.3
	107
	16.1
	16.4
	1.01

	
	
	S190724G69-1-3
	7.13
	182
	60.1
	93
	14.8
	18.5
	1.04

	
	
	平均值
	/
	170
	58.4
	96
	16.2
	17.8
	1.01


根据监测结果，项目废水的出水口水质为：pH为7.13~7.36、SS为89~107mg/L、BOD5为56.7~60.1mg/L、CODcr为161~182mg/L、氨氮为14.8~17.6mg/L、石油类为16.4~18.5mg/L、阴离子表面活性剂为0.990~1.04mg/L；废水污染物排放浓度可达到GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放限值）且满足泉荣远东污水处理厂进水水质要求。
4.2.5.2 大气污染源分析
项目废气主要来源于焊接烟尘、打磨粉尘和食堂油烟。
（1）焊接烟尘
本项目外形维修焊接采用铜丝作为焊材，焊接过程会产生少量焊尘。项目采用气体保护焊方式，参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（《湖北大学学报（自然科学版）》，许海萍等），项目电焊过程焊接材料的发尘量参考二氧化碳焊的发尘量650mg/min计算。
项目魏派年维修1400辆，哈弗年维修5400辆，魏派与哈弗汽车各自维修车间产生的焊接烟尘排放量见表4.2-6。

表4.2-6  焊接烟尘排放一览表

	污染因子
	焊接时间h/a
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h

	焊接烟尘
（颗粒物）
	魏派汽车维修间
	30
	0.00117
	0.039
	0.00117
	0.039

	
	哈弗汽车维修间
	45
	0.00176
	0.039
	0.00176
	0.039


（2）打磨粉尘
项目维修打磨过程，部分工序打磨，打磨过程将产生粉尘，根据建设单位提供的资料，打磨粉尘产生量按腻子粉用量的1%计算，项目腻子粉用量为0.3t/a，则项目打磨粉尘产生量为0.003t/a，项目魏派年维修1400辆，哈弗年维修5400辆，则魏派维修使用的腻子粉占总使用量的20%，项目魏派汽车设有一间打磨房，其使用的腻子粉与魏派维修车间使用的腻子粉按各自50%计，项目腻子粉用料为0.3t/a，打磨粉尘经设备配套的集尘系统进行收集处理，收集效率按80%计，打磨房产生的粉尘收集后经过滤棉吸附处理后通过15m排气筒排放，收集效率按90%计，处理效率按80%计，风机风量为15000m3/h，魏派与哈弗汽车各自维修车间产生的焊接烟尘排放量见表4.2-7。

表4.2-7  打磨粉尘排放一览表

	污染因子
	打磨时间

h/a
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度mg/m3

	打磨粉尘
（颗粒物）
	魏派汽车维修间
	50
	0.0003
	0.006
	0.00006
	0.0012
	/

	
	魏派汽车打磨房
	有组织
	50
	0.00027
	0.0054
	0.000054
	0.00108
	0.072

	
	
	无组织
	
	0.00003
	0.0006
	0.00003
	0.0006
	/

	
	哈弗汽车维修间
	150
	0.0024
	0.016
	0.00048
	0.0032
	/


项目于2019年7月24日委托福建省海峡环境检测有限公司对项目厂界的无组织颗粒物、打磨粉尘排放口进行监测，监测结果见表4.2-5。

表4.2-8    厂界无组织排放颗粒物监测一览表

	采样日期
	采样点位
	检测项目
	检测结果 mg/m3

	
	
	
	1
	2
	3
	周界外浓度最高点浓度值

	2019.07.24
	参照点1○
	颗粒物
	0.083
	0.067
	0.100
	0.150

	
	监测点2○
	
	0.150
	0.133
	0.150
	

	
	监测点3○
	
	0.100
	0.117
	0.117
	

	
	监测点4○
	
	0.083
	0.117
	0.100
	


表4.2-9  打磨粉尘有组织排放口监测一览表

	采样日期
	采样点位
	频次
	标干流量

m3/h
	颗粒物

	
	
	
	
	实测浓度

mg/m3
	产生速率

kg/h

	2019.07.24
	打磨排气筒◎出口
	1
	13629
	＜20
	/

	
	
	2
	13001
	＜20
	/

	
	
	3
	13754
	＜20
	/

	
	
	平均值
	13461 
	/
	/

	备注
	1、打磨排气筒◎高度12m；2、净化设施：过滤棉


根据监测结果，项目厂界无组织颗粒物最高排放浓度为0.150mg/m3，打磨粉尘排放口的颗粒物实测浓度＜20mg/m3，原有项目厂界无组织颗粒物和打磨粉尘排放口的颗粒物排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准中的相关排放要求。
（3）食堂油烟废气

项目设有食堂，食堂燃料采用液化气，其主要成分为丙烷和丁烷，燃烧后的产物

为二氧化碳和水，属于清洁能源，基本不会对周围环境造成影响。环境空气污染主要来源于烹饪过程产生的油烟废气。

参考论文《中国城乡居民食品消费现状及变化趋势》（《中华流行病学杂志》 2005年7月第26卷第7期 翟凤英等）的研究成果：“居民平均每标准人日食用油摄入量为42g。”油烟挥发取摄入油量的2%，项目就餐人数按80人计，年工作365天，计算项目油烟废气量为24.53kg/a。

项目设置2个基准灶台，总风机风量为8800 m3/h，食堂每天工作时间按4小时计，则油烟废气产生浓度1.91mg/m3。食堂油烟经集气罩收集后经机械式油烟净化器（油烟去除率≥60%，本评价按60%计算）对油烟废气进行处理，并经20m排气筒排放，处理后油烟废气的排放量为9.81kg/a，排放浓度为0.764mg/m3。
4.2.5.3 噪声污染源分析

项目运营期主要的噪声源为设备噪声、进出车辆交通噪声以及社会生活噪声。噪声值约为70～85dB。原有项目采用消声、隔声措施及通过墙体阻隔的方式降低噪声的影响。
4.2.5.4 固体废物

项目运营期固体废物主要分为危险废物、一般固废及原料空桶。

（1）危险废物

项目危险废物主要为汽车修理过程产生的废机油，隔油沉淀定期清理出来的废油、油泥。根据建设单位提供的资料，项目维修过程收集废机油量约为0.65t/a，隔油沉淀清理出的废油及油泥量约为0.25t/a。项目危险废物分类收集至危险废物暂存间后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。

（2）一般工业固废

项目一般工业废物主要为维修及装饰过程产生的固体废物。

项目维修及装饰过程产生的固体废物主要有废车胎、废零件及废座垫、脚垫等，根据建设单位提供的资料，该部分固废产生量约7.0t/a，分类收集后由外单位回收利用。

（3）生活垃圾

项目不住厂职工生活垃圾按0.5kg/d，住厂职工生活垃圾按1.0kg/d，顾客生活垃圾按0.2kg/次计算，原有项目生活垃圾产生量为77kg/d（28.105t/a），分类收集后由环卫部门统一清运。
4.2.6 原有项目“三废”排放情况
根据原环评及验收报告，原有项目 “三废” 排放情况详见表4.2-10。

表4.2-10  原有项目“三废” 情况

	项目
	排放源
	污染物
	产生量
（t/a）
	削减量
（t/a）
	排放量
（t/a）
	排放去向

	废水
	生产废水、

生活污水
	废水量
	3974.4
	0
	3974.4
	洗车废水经隔油沉淀处理后与生活污水混合经化粪池处理后，排入市政管网

	
	
	COD
	1.79
	1.591
	0.199
	

	
	
	BOD5
	0.661
	0.621
	0.040
	

	
	
	SS
	0.863
	0.823
	0.040
	

	
	
	NH3-N
	0.066
	0.046
	0.020
	

	
	
	石油类
	0.0135
	0.0095
	0.0040
	

	废气
	焊接烟尘
	魏派汽修间
	0.00117
	0
	0.00117
	车间无组织排放

	
	
	哈弗汽修间
	0.00176
	0
	0.00176
	

	
	干磨粉尘
（颗粒物）
	魏派汽车维修间
	0.0003
	0.00024
	0.00006
	经设备配套的集尘系统进行收集处理

	
	
	魏派汽车干磨房
	有组织
	0.00027
	0.000216
	0.000054
	收集后经过滤棉吸附处理后通过15m排气筒排放

	
	
	
	无组织
	0.00003
	0
	0.00003
	

	
	
	哈弗汽车维修间
	0.0024
	0.00192
	0.00048
	经设备配套的集尘系统进行收集处理

	
	食堂
	油烟
	0.02453
	0.01472
	0.00981
	油烟净化设施净化后20m排气筒排放

	固废
	危险废物
	废机油
	0.65
	0.65
	0
	厂区设危险废物暂存间，委托有资质单位处理

	
	
	废油、油泥
	0.25
	0.25
	0
	

	
	一般工业固废
	7
	7
	0
	厂区设一般固废暂存间，分类收集后由外单位回收利用

	
	生活垃圾
	28.105
	28.105
	0
	收集后委托环卫部门清运处理


4.3 原有项目遗留问题及整改措施
根据原有项目环境影响登记表及实际生产情况，原有项目需采取的整个措施见表4.3-1。

表4.3-1  现有及需整改环保措施一览表

	项目类别
	现有环保设施
	存在问题
	拟采取环保措施

	废水
	生活污水
	化粪池
	/
	/

	
	生产废水
	设置隔油沉淀池
	
	/

	废气
	食堂油烟
	油烟净化设施
	未建设排气筒
	油烟净化设施+20m排气筒

	
	干磨粉尘（有组织）
	过滤棉+11m排气筒
	排气筒高度小于15m
	过滤棉 +15m排气筒

	
	干磨粉尘（无组织）
	经设备配套的集尘系统进行处理
	/
	/

	
	焊接烟尘
	自然通风，车间无组织排放
	/
	/

	噪声
	隔声、减振
	/
	/

	固废
	一般固废
	按规定建设一般固体废物贮存场
	/
	/

	
	危险废物
	按规定建设危险废物贮存场，
	未与有资质单位签定危险废物处置协议
	与有资质单位签定危险废物处置协议

	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	/
	/


4.4扩建项目工程概况

（1）项目名称：福建省晋江市万禾汽车有限公司4S店项目。
（2）建设单位：福建省晋江市万禾汽车有限公司。
（3）建设地址：福建晋江经济开发区(五里园)。
（4）建设性质：扩建。
（5）总投资：300万元。
（6）建设规模：利用原有项目租赁中控投资（福建）有限公司的厂房及宿舍楼进行生产，喷漆车间设于原有项目维修车间的南部。
（7）职工人数及住宿情况：不新增职工，从原有项目中进行调配。
（8）工作制度：年工作365天，每天10小时。
（9）经营方案：年维修喷漆汽车300辆，其中魏派60辆，哈弗240辆
项目年销售汽车约900辆（其中魏派300辆，哈弗600辆），年维修汽车约6800辆（其中魏派1400辆，哈弗5400辆），年洗车约5400辆。
（10）建设进度：项目目前尚未进行投产运营。
4.5 出租方概况

中控投资（福建）有限公司（以下简称中控投资公司）位于福建晋江经济开发区(五里园)。中控投资公司新建厂房出租给本项目建设单位福建省晋江市万禾汽车有限公司进行生产，中控投资公司不进行运营，于2019年5月填报《中控投资（福建）有限公司厂房项目》环境影响登记表。
4.6 主要工程组成与生产设备
项目主要工程组成详见表4.6-1，主要设备详见表4.6-2。
表4.6-1  主要工程组成
	序号
	工程名称
	主要内容

	1
	主体工程
	喷漆车间
	1#综合楼的南部、2#综合楼的南部
	建筑面积约1500m2

	2
	辅助工程
	食堂
	利用原有项目，位于宿舍楼的2F
	/

	
	
	宿舍
	利用原有项目，位于宿舍楼的3-5F
	/

	
	
	办公室
	利用原有项目，位于1#综合楼1~2F的中部、2#综合楼1~2F的中部
	/

	3
	公用工程
	给水工程
	自来水厂自来水管网提供

	
	
	供电工程
	电力局供电管网统一供给

	5
	环保工程
	废水
	化粪池、污水管道

	
	
	废气
	喷漆烤漆废气：4套“过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒”
食堂油烟：油烟净化器、20m高排气筒

	
	
	噪声
	隔声门窗、减震垫

	
	
	固废
	垃圾收集桶、危险废物收集间、一般固废暂存间


项目主要设备详见表4.6-2。
表4.6-2  主要设备一览表
	序号
	设 备 名 称
	型号
	数量

	1
	电加热烤漆房
	广州百德BD730
	2台

	2
	电加热型喷烤漆房
	/
	2台


4.7主要原辅材料年用量
扩建项目主要原辅材料用量见表4.7-1。
表4.7-1  扩建项目主要原辅材料用量表
	主要原材料名称
	现用量
	新增用量
	预计总用量

	汽车面漆
	/
	0.35t/a
	0.35t/a

	汽车底漆
	/
	0.15t/a
	0.15t/a

	稀释剂
	/
	0.2t/a
	0.2t/a


主要原辅材料理化性质如下：
项目拟采用底漆、面漆、稀释剂主要成分见表4.7-2、4.7-3、4.7-4。
表4.7-2  汽车底漆成分一览表   单位：%

	二甲苯
	乙酸丁酯
	丙二醇甲醚醋酸酯
	固份

	8
	10
	2
	80


表4.7-3  汽车面漆成分一览表   单位：%
	二甲苯
	乙酸丁酯
	丙二醇甲醚醋酸酯
	固份

	8
	10
	20
	62


表4.7-4  汽车油漆稀释剂成分一览表   单位：%
	二甲苯
	碳酸二甲酯
	丙二醇甲醚醋酸酯

	20
	45
	35


4.8 项目主要生产工艺流程
项目汽车外观喷漆工序主要生产及产污工序见图4.8-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.8-1  项目工艺流程图（喷漆维修）
（1）工艺说明
外观喷漆：待喷漆修车辆进入烤漆房进行喷漆。项目采用烤漆房进行封闭式喷底漆，喷漆完后，即进行烤漆，烘烤时间约为2~4小时，再进行封闭式喷面漆，喷漆完后，即进行烤漆，烘烤时间约为2~4小时。烤漆房供热采用电能供热，项目拟配备平铺式过滤毡，顶部核心配置高效过滤棉进行空气过滤，并配套“活性炭吸附装置”处理喷漆烤漆废气。烤漆完的车辆即完成喷漆维修。
（2）产污染环节说明
①废水：项目喷漆过程无生产废水产生及排放，职工产生的生产污水。
②废气：项目废气主要为喷漆烤漆废气。
③噪声：项目喷漆烤漆运行过程产生的噪声。
④固废：项目喷漆过程烤漆房更换的废过滤棉、废活性炭以及职工生活垃圾。
4.9 污染源分析
4.9.1 水污染源分析
（1）生产用水及排水
扩建项目喷漆过程无生产废水的产生及排放。
（2）生活污水
扩建项目不新增员工，无生活用水的产生与排放。
4.9.2 大气污染源分析
扩建项目废气主要来源于喷漆烤漆废气。
（4）喷漆烤漆废气
项目设置4座烤漆房，其中魏派设置2座烤漆房，哈弗设置2座烤漆房，均设置为一座用于喷底漆，一座用于喷面漆。烤漆房供热采用电能供热，内部配备平铺式过滤毡，顶部核心配置高效过滤棉进行空气过滤。项目4座烤漆房均为密闭式，每座烤漆房的喷漆烤漆废气经各自配套的“滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放。
项目魏派年喷漆60辆，哈弗年维修240辆，则魏派维修使用的油漆与稀释剂占总使用量的20%，哈弗维修使用的油漆与稀释剂占总使用量的80%计，稀释剂与底漆的配比为0.4:1，稀释剂与，面漆的配比为0.4:1。在喷漆过程中，油漆在高压下由喷枪喷出而雾化，其中大约70%（上漆率）可以附着在产品表面构成漆膜，其余30%则散逸在空气中，形成过喷漆雾。项目每座喷漆房废气处理设施配套风量均为25000m3/h，过滤棉及活性炭吸附装置对漆雾（颗粒物）处理效率按80%计算，活性炭吸附装置对有机废气处理效率按60%计算，收集效率按90%计。

项目魏派汽车烤漆房中喷底漆、喷面漆的时间分别按50小时、100小时计；哈弗汽车烤漆房中喷底漆、喷面漆的时间分别按年工作200小时、400小时计算，项目废气的排放情况见表4.9-1、表4.9-2。
由下表可知，项目废气中颗粒物排放浓度和排放速度满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，二甲苯、乙酸乙酯和非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准。
表4.9-1  项目喷漆烤漆废气有组织产生及排放情况一览表
	污染源
	污染因子
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度mg/m3

	魏派
	1#排气筒（底漆）
	漆雾
	0.00648
	0.13
	5.2
	0.0013
	0.026
	1.04

	
	
	二甲苯
	0.00216
	0.0432
	1.728
	0.000864
	0.0173
	0.69

	
	
	乙酸丁酯
	0.0027
	0.054
	2.16
	0.00108
	0.0216
	0.0864

	
	
	非甲烷总烃
	0.0054
	0.108
	4.32
	0.00216
	0.0432
	0.173

	
	2#排气筒（面漆）
	漆雾
	0.0117
	0.117
	4.68
	0.00234
	0.0234
	0.936

	
	
	二甲苯
	0.00504
	0.0504
	2.02
	0.00202
	0.0202
	0.808

	
	
	乙酸丁酯
	0.0063
	0.063
	2.52
	0.00252
	0.0252
	1.01

	
	
	非甲烷总烃
	0.0239
	0.239
	9.56
	0.00958
	0.0958
	3.83

	哈弗
	3#排气筒
	漆雾
	0.02592
	0.13
	5.2
	0.00518
	0.026
	1.04

	
	
	二甲苯
	0.00864
	0.0432
	1.728
	0.00346
	0.0173
	0.69

	
	
	乙酸丁酯
	0.0108
	0.054
	2.16
	0.00432
	0.0216
	0.0864

	
	
	非甲烷总烃
	0.0216
	0.108
	4.32
	0.00864
	0.0432
	0.173

	
	4#排气筒
	漆雾
	0.0469
	0.117
	4.68
	0.00938
	0.0234
	0.936

	
	
	二甲苯
	0.0202
	0.0504
	2.02
	0.00808
	0.0202
	0.808

	
	
	乙酸丁酯
	0.0252
	0.063
	2.52
	0.0101
	0.0252
	1.01

	
	
	非甲烷总烃
	0.0958
	0.239
	9.56
	0.0383
	0.0958
	3.83


表4.9-2  项目喷漆烤漆废气无组织产生及排放情况一览表
	污染源
	污染因子
	产生量
t/a
	最大产生速率
kg/h
	排放量
t/a
	最大排放速率
kg/h

	魏派喷漆房
	漆雾
	0.00204
	0.02742
	0.00204
	0.02742

	
	二甲苯
	0.0008
	0.0104
	0.0008
	0.0104

	
	乙酸丁酯
	0.001
	0.013
	0.001
	0.013

	
	非甲烷总烃
	0.0033
	0.0386
	0.0033
	0.0386

	哈弗喷漆房
	漆雾
	0.00806
	0.02742
	0.00806
	0.02742

	
	二甲苯
	0.00316
	0.0104
	0.00316
	0.0104

	
	乙酸丁酯
	0.004
	0.013
	0.004
	0.013

	
	非甲烷总烃
	0.013
	0.0386
	0.013
	0.0386


注：项目喷漆无组织最大排放速率为喷漆房同时进行喷底漆、喷面漆时的排放速率。

4.9.3 噪声污染源分析
项目运营期主要的噪声源为喷漆时产生的噪声，其噪声值约为70～80dB。
4.9.4 固体废物
项目运营期固体废物主要分为危险废物及原料空桶。
（1）废原料空桶
项目废原料空桶主要为油漆空桶、稀释剂空桶。根据原料的用量和原料桶的容量计算，可得原料空桶的产生量约50个/年。项目油漆空桶、稀释剂空桶由生产厂家回收并重新使用，符合《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）中“6不作为固体废物管理的物质——6.1以下物质不作为固体废物管理——a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”要求，不作为固体废物管理，也不属于危险废物，但建议应按照危险废物的要求进行收集、储存、运输。
（2）危险废物
项目危险废物主要为汽车喷漆废气治理产生的废活性炭、过滤棉。项目产生的过滤棉更换量约为0.5t/a。活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.4kg/kg（活性炭），本评价按0.3kg/kg（活性炭）计算，项目有机废气去除量约0.1766t/a，则废活性炭产生量约0.59t/a。项目危险废物分类收集至危险废物暂存间后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。
表4.9-3  危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	废活性炭
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.59
	喷漆烤漆
	固态
	活性炭、有机物、油漆固份
	二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯
	三个月
	T
	

	废过滤棉
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.5
	喷漆烤漆
	固态
	过滤棉、有机物、油漆固份
	二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯
	三个月
	T
	


4.10污染物汇总
本项目运营过程中污染物排放情况汇总如表4.10-1。
表4.10-1   污染物汇总情况一览表
	项目
	排放源
	污染物
	产生量
（t/a）
	削减量
（t/a）
	排放量
（t/a）
	排放去向

	废气
	魏派
	1#排气筒（底漆）
	漆雾
	0.00648
	0.00518
	0.0013
	经“滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放

	
	
	
	二甲苯
	0.00216
	0.001296
	0.000864
	

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.0027
	0.00162
	0.00108
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0054
	0.00324
	0.00216
	

	
	
	2#排气筒（面漆）
	漆雾
	0.0117
	0.00936
	0.00234
	经“滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放

	
	
	
	二甲苯
	0.00504
	0.00302
	0.00202
	

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.0063
	0.00378
	0.00252
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0239
	0.01432
	0.00958
	

	
	哈弗
	2#排气筒（底漆）
	漆雾
	0.02592
	0.02074
	0.00518
	经“滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放

	
	
	
	二甲苯
	0.00864
	0.00518
	0.00346
	

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.0108
	0.00648
	0.00432
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0216
	0.01296
	0.00864
	

	
	
	4#排气筒（面漆）
	漆雾
	0.0469
	0.03752
	0.00938
	经“滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放

	
	
	
	二甲苯
	0.0202
	0.01212
	0.00808
	

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.0252
	0.0151
	0.0101
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0958
	0.0575
	0.0383
	

	
	魏派喷漆房
	无组织
	漆雾
	0.00204
	0
	0.00204
	车间无组织排放

	
	
	
	二甲苯
	0.0008
	0
	0.0008
	

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.001
	0
	0.001
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0033
	0
	0.0033
	

	
	哈弗喷漆房
	无组织
	漆雾
	0.00806
	0
	0.00806
	车间无组织排放

	
	
	
	二甲苯
	0.00316
	0
	0.00316
	

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.004
	0
	0.004
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.013
	0
	0.013
	

	固废
	危险废物
	废活性炭
	0.59
	0.59
	0
	厂区设危险废物暂存间，委托有资质单位处理

	
	
	废过滤棉
	0.5
	0.5
	0
	

	
	废原料空调
	50个/a
	50个/a
	0
	由生产厂家回收并重新使用


4.11污染物排放“三本账”分析
项目污染物排放“三本账”见表4.11-1。

表4.11-1  污染物排放量“三本账”一览表   单位：t/a
	项目
	排放源
	污染物
	扩建前排放量
（t/a）
	扩建后排放量
	以新带老削减量
	增减量

	
	
	
	
	产生量
	消减量
	排放量
	
	

	废水
	生产废水、

生活污水
	废水量
	3974.4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	COD
	1.79
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	BOD5
	0.661
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	SS
	0.863
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	NH3-N
	0.066
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	石油类
	0.0135
	0
	0
	0
	0
	0

	废气
	焊接烟尘
	魏派汽修间
	0.00117
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	哈弗汽修间
	0.00176
	0
	0
	0
	0
	0

	
	干磨粉尘
（颗粒物）
	魏派汽车维修间
	0.00006
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	魏派汽车干磨房
	有组织
	0.000054
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	无组织
	0.00003
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	哈弗汽车维修间
	0.00048
	0
	0
	0
	0
	0

	
	魏派
	1#排气筒（底漆）
	漆雾
	0
	0.00648
	0.00518
	0.0013
	0
	+0.0013

	
	
	
	二甲苯
	0
	0.00216
	0.001296
	0.000864
	0
	+0.000864

	
	
	
	乙酸丁酯
	0
	0.0027
	0.00162
	0.00108
	0
	+0.00108

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.0054
	0.00324
	0.00216
	0
	+0.00216

	
	
	2#排气筒（面漆）
	漆雾
	0
	0.0117
	0.00936
	0.00234
	0
	+0.00234

	
	
	
	二甲苯
	0
	0.00504
	0.00302
	0.00202
	0
	+0.00202

	
	
	
	乙酸丁酯
	0
	0.0063
	0.00378
	0.00252
	0
	+0.00252

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.0239
	0.01432
	0.00958
	0
	+0.00958

	
	哈弗
	2#排气筒（底漆）
	漆雾
	0
	0.02592
	0.02074
	0.00518
	0
	+0.00518

	
	
	
	二甲苯
	0
	0.00864
	0.00518
	0.00346
	0
	+0.00346

	
	
	
	乙酸丁酯
	0
	0.0108
	0.00648
	0.00432
	0
	+0.00432

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.0216
	0.01296
	0.00864
	0
	+0.00864

	
	
	4#排气筒（面漆）
	漆雾
	0
	0.0469
	0.03752
	0.00938
	0
	+0.00938

	
	
	
	二甲苯
	0
	0.0202
	0.01212
	0.00808
	0
	+0.00808

	
	
	
	乙酸丁酯
	0
	0.0252
	0.0151
	0.0101
	0
	+0.0101

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.0958
	0.0575
	0.0383
	0
	+0.0383

	
	魏派喷漆房
	无组织
	漆雾
	0
	0.00204
	0
	0.00204
	0
	+0.00204

	
	
	
	二甲苯
	0
	0.0008
	0
	0.0008
	0
	+0.0008

	
	
	
	乙酸丁酯
	0
	0.001
	0
	0.001
	0
	+0.001

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.0033
	0
	0.0033
	0
	+0.0033

	
	哈弗喷漆房
	无组织
	漆雾
	0
	0.00806
	0
	0.00806
	0
	+0.00806

	
	
	
	二甲苯
	0
	0.00316
	0
	0.00316
	0
	+0.00316

	
	
	
	乙酸丁酯
	0
	0.004
	0
	0.004
	0
	+0.004

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.013
	0
	0.013
	0
	+0.013

	
	食堂
	油烟
	0.00981
	0
	0
	0
	0
	0

	固废
	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	废油、油泥
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	废活性炭
	0
	0.59
	0.59
	0
	0
	0

	
	
	废过滤棉
	0
	0.5
	0.5
	0
	0
	0

	
	一般工业固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废原料空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0


五、施工期环境影响
项目利用原有租赁的厂房进行生产运营，租赁厂房已建成，本环评不对项目施工期环境影响进行分析。
六、运营期环境影响
6.1 水环境影响
6.1.1地表水环境影响分析
扩建项目无生产废水和生活污水的产生与排放。

6.1.2地下水环境影响分析

（1）项目可能对地下水产生影响的环节及途径分析

结合地下水污染途径和本项目特点，项目生产废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水排入化粪池处理达标后纳入泉荣远东污水处理厂统一处理，项目废水不排入地表水和地下水环境。
本项目可能污染地下水的途径主要：油漆及稀释剂、危险废物等发生泄漏事故后，进入地下水，从而影响地下环境。

本项目主要地下水污染源及污染途径见表6.1-1。

表6.1-1  本项目主要地下水污染源及污染途径

	序号
	污染防治区
	污染途径

	1
	喷漆房
	车间地面裂隙导致渗漏至地下水环境

	2
	危废暂存间
	地面防渗系数降低渗漏至地下水环境

	3
	油漆及稀释剂仓库
	地面防渗系数降低渗漏至地下水环境


（2 本项目对地下水的影响分析

本项目位于福建晋江经济开发区(五里园)内，不属于地下水环境敏感地区。

建设单位对喷漆车间地面、油漆及稀释剂仓库、一般工业固废处置场所、危险固废处置场所进行防腐、防渗处理，喷漆车间地面、油漆及稀释剂仓库地面进行水泥硬化；一般工业固废、危险固废采用桶装，同时地面进行硬化，在采用良好的防渗、防漏措施的情况下，本项目正常运营过程中对地下水环境影响不大。

6.2 大气环境影响
6.2.1大气环境影响分析

喷漆烤漆废气
项目每座烤漆房的喷漆烤漆废气经各自配套的“滤棉+活性炭吸附装置” 处理后经15m高排气筒排放，漆雾（颗粒物）排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排放执行DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中涉涂装工序的其他行业标准，对周边环境影响较小。
表6.2-1  喷漆烤漆废气有组织排放达标分析一览表
	污染源
	污染因子
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	
	
	项目排放
	标准
	项目排放
	标准

	魏派
	1#排气筒

（底漆）
	漆雾
	0.026
	≤1.75*
	1.04
	≤120

	
	
	二甲苯
	0.0173
	≤0.6
	0.69
	≤15

	
	
	乙酸丁酯
	0.0216
	≤1.0
	0.0864
	≤50

	
	
	非甲烷总烃
	0.0432
	≤2.5
	0.173
	≤60

	
	2#排气筒

（面漆）
	漆雾
	0.0234
	≤1.75*
	0.936
	≤120

	
	
	二甲苯
	0.0202
	≤0.6
	0.808
	≤15

	
	
	乙酸丁酯
	0.0252
	≤1.0
	1.01
	≤50

	
	
	非甲烷总烃
	0.0958
	≤2.5
	3.83
	≤60

	哈弗
	3#排气筒

（底漆）
	漆雾
	0.026
	≤1.75*
	1.04
	≤120

	
	
	二甲苯
	0.0173
	≤0.6
	0.69
	≤15

	
	
	乙酸丁酯
	0.0216
	≤1.0
	0.0864
	≤50

	
	
	非甲烷总烃
	0.0432
	≤2.5
	0.173
	≤60

	
	4#排气筒

（面漆）
	漆雾
	0.0234
	≤1.75*
	0.936
	≤120

	
	
	二甲苯
	0.0202
	≤0.6
	0.808
	≤15

	
	
	乙酸丁酯
	0.0252
	≤1.0
	1.01
	≤50

	
	
	非甲烷总烃
	0.0958
	≤2.5
	3.83
	≤60

	*注：项目排气筒无法高出周边200米范围建筑物5米以上，排放速率按标准要求50%执行。


项目1#排气筒与2#排气筒的距离、3#排气筒与4#排气筒的距离均小于其几何高度之和；1#排气筒与2#排气筒等效为一个排气筒，3#排气筒与4#排气筒等效为一个排气筒。其相关的达标性见表6.2-2。
表6.2-2  等效排气筒达标排放情况一览表

	污染源
	污染因子
	排放速率kg/h

	
	
	等效排放
	标准

	魏派
	等效排气筒
	漆雾
	0.0494
	≤1.75*

	
	
	二甲苯
	0.0375
	≤0.6

	
	
	乙酸丁酯
	0.0468
	≤1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.139
	≤2.5

	哈弗
	等效排气筒
	漆雾
	0.0494
	≤1.75*

	
	
	二甲苯
	0.0375
	≤0.6

	
	
	乙酸丁酯
	0.0468
	≤1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.139
	≤2.5

	*注：项目排气筒无法高出周边200米范围建筑物5米以上，排放速率按标准要求50%执行。


6.2.2预测分析
（1）估算模式预测
为了预测项目运营后对周边大气环境的影响程度，本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN），估算项目在采取相应废气污染防治措施后，废气排放对周边大气环境污染物浓度的贡献值。

表6.2-3   有组织排放点源估算模式参数一览表
	点源
	污染物
	排气筒
高度
	排气筒内径
	废气量
	排放
工况
	污染源强

	符号
	/
	H
	D
	Q
	Cond
	Q

	单位
	/
	m
	 m
	m3/h
	 /
	kg/h

	喷漆烤漆废气（1#排气筒）
	漆雾
	15
	0.4
	25000
	正常
	0.026

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.0173

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.0216

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0432

	喷漆烤漆废气（2#排气筒）
	漆雾
	15
	0.4
	25000
	正常
	0.0234

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.0202

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.0252

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0958

	喷漆烤漆废气（3#排气筒）
	漆雾
	15
	0.4
	25000
	正常
	0.026

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.0173

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.0216

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0432

	喷漆烤漆废气（4#排气筒）
	漆雾
	15
	0.4
	25000
	正常
	0.0234

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.0202

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.0252

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0958


表6.2-4  无组织排放点源估算模式参数一览表
	面源名称
	污染物
	面源
长度
	面源
宽度
	面源初始排放高度
	排放工况
	污染源强

	符号
	/
	D
	V
	H
	Cond
	Q

	单位
	/
	 m
	m
	m
	/
	kg/h

	1#综合楼维修车间
	颗粒物*
	46.6
	36.4
	10
	正常
	0.02742

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.0104

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.013

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0386

	2#综合楼维修车间
	颗粒物*
	48.5
	44.7
	10
	正常
	0.02742

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.0104

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.013

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0386


本项目废气正常排放时各污染物距源中心下风向最大落地浓度增量及浓度占标率估算结果见表6.2-5。
表6.2-5  项目废气估算统计结果一览表（最大落地浓度处）
	污染源
	污染因子
	最大落地浓度
（mg/m3）
	占标率
（%）
	最大值出现距离（m）
	D10%

	有组织
	喷漆烤漆废气
（1#排气筒）
	漆雾
	0.0125
	1.39
	46
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.00836
	4.18
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.0104
	0.30
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0209
	1.04
	
	未出现

	
	喷漆烤漆废气
（2#排气筒）
	漆雾
	0.0113
	1.25
	46
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.00975
	4.87
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.0122
	0.35
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0462
	2.31
	
	未出现

	
	喷漆烤漆废气（3#排气筒）
	漆雾
	0.0125
	1.39
	46
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.00836
	4.18
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.0104
	0.30
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0209
	1.04
	
	未出现

	
	喷漆烤漆废气
（4#排气筒）
	漆雾
	0.0113
	1.25
	46
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.00975
	4.87
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.0122
	0.35
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0462
	2.31
	
	未出现

	无组织
	1#综合楼维修车间
	颗粒物
	0.0257
	2.85
	117
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.00973
	4.86
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.0122
	0.35
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0361
	1.80
	
	未出现

	
	2#综合楼维修车间
	颗粒物
	0.0232
	2.58
	192
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.0068
	3.40
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.00425
	0.12
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0328
	1.64
	
	未出现


估算结果表明，废气正常排放时，废气污染物在下风向的最大占标率小于10%，D10%未出现，对评价区域内的污染物浓度增量贡献值较小，对周围环境空气影响不大。
（2）大气环境防护距离计算
大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。大气环境防护距离范围内不应有长期居住的人群。
本次评价选取以汽车维修楼1F为项目无组织废气面源，影响预测因子为颗粒物。采用Screen3中的环境防护距离进行估算，预测因子颗粒物无组织排放不会造成厂界浓度超标，无超标点，不需要设置大气环境防护距离，见表6.2-6。
表6.2-6  大气环境防护距离计算结果一览表
	面源名称
	环境质量标准
（mg/m3）
	污染物
	排放速率（kg/h）
	是否超标

	1#综合楼维修车间
	0.9
	颗粒物
	0.02742
	无

	
	0.2
	二甲苯
	0.0104
	无

	
	3.45
	乙酸丁酯
	0.013
	无

	
	2.0
	非甲烷总烃
	0.0386
	无

	2#综合楼维修车间
	0.9
	颗粒物
	0.02742
	无

	
	0.2
	二甲苯
	0.0104
	无

	
	3.45
	乙酸丁酯
	0.013
	无

	
	2.0
	非甲烷总烃
	0.0386
	无


（3）卫生防护距离计算
卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。检索相关资料，项目所属行业尚未制定卫生防护距离要求，项目无组织排放污染物主要为颗粒物，根据无组织废气及其污染物排放的特点，本评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的方法及当地的污染物气象条件计算项目卫生防护距离，其计算公式具体如下：
[image: image6.png]3o

%(ELG +0.25:%)"9 12




 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。
Cm—标准浓度限值，mg/m3；
L—工业企业所需卫生防护距离，m；
r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0. 5；
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表6.2-7查取。
表6.2-7  卫生防护距离计算系数
	计算系数
	工业企业在地区近五年平均风速m/s
	L≤1000 m
	1000＜L≤2000 m
	L＞2000 m

	
	
	工业企业大气污染源构成类别注

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	A
	＜2
2~4

＞4
	400
700

530
	400
470

350
	400
350

260
	400
700

530
	400
470

350
	400
350

260
	80
380

290
	80
250

190
	80
190

110

	B
	＜2
＞2
	0.01
0.021
	0.015
0.036
	0.015
0.036

	C
	＜2
＞2
	1.85
1.85
	1.79
1.77
	1.79
1.77

	D
	＜2
＞2
	0.78
0.84
	0.78
0.84
	0.57
0.76

	注：工业企业大气污染源分为三类
I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；
II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定；
III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。


项目无组织排放废气均定为II类。项目所在地区全年平均风速3.3m/s，无组织排放单元等效半径按喷漆晾干区进行等效换算。卫生防护距离计算结果见表6.2-8。
表6.2-8  卫生防护距离计算结果
	污染源
	污染物
	Qc

(kg/h)
	A
	B
	C
	D
	L

(m)
	卫生防护距离(m)

	1#综合楼维修车间
	颗粒物
	0.02742
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	14.17
	50

	
	二甲苯
	0.0104
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	9.578
	50

	
	乙酸丁酯
	0.013
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.416
	50

	
	非甲烷总烃
	0.0386
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	2.956
	50

	2#综合楼维修车间
	颗粒物
	0.02742
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	15.109
	50

	
	二甲苯
	0.0104
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	11.049
	50

	
	乙酸丁酯
	0.013
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.481
	50

	
	非甲烷总烃
	0.0386
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	3.419
	50


按GB/T3840-91规定，L值为100以内时，极差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，极差为100m；超过1000m以上，极差为200m。采用趋近法计算L值，按最大Qc/Cm计，则项目卫生防护距离L值为项目1#综合楼维修车间、1#综合楼维修车间边界外半径50m范围（卫生防护距离范围见附图2）。
据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民区等大气环境敏感目标，符合卫生防护距离相关规定的要求，在今后的规划和建设中该范围内不得新建学校、医院、居住区等环境敏感目标。
6.3 声环境影响
  （1）噪声源强
项目设备噪声源主要为汽车维修、烤漆房、打磨设备等设备运营产生的机械噪声，源强约为70~85 dB(A)。这些设备均为位于维修车间内，属室内声源。生产设备采取防振、减震、安装隔声门窗等措施，噪声可降噪15－20dB(A)。本项目取值15dB(A)。
（2） 预测模式
噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本工程噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用室内声源等效室外声源声功率级计算、点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下：
A.室内声源等效室外声源声功率级计算
1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: image7.png]2 .4
R




式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；
      Lw—某个声源的倍频带声功率级；
      r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离；
      R—房间常数；Q—方向因子。
2） 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image8.png]L(D) :mlg[im“""']
a




3） 计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image9.png]Ly () =L, (1) —(TL, +6)




4） 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：
[image: image10.png]L, =L,(1)+10gS




式中：S—透声面积，m2。
5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
B.点源衰减模式：Lr=L0－20lg(r/r0)

式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)；
      L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)；
      r —关心点距离噪声源距离，m；
      r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。
C.噪声合成模式：

[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

N

i

L

eqg

Ai

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)；
LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；
N——声源个数。
（3）预测结果
采取上述预测方法，得出该项目昼间边界噪声预测结果，见表6.3-1。
表6.3-1  昼间各边界噪声预测结果
	预测点
	昼间

	
	预测值dB(A)
	标准值dB(A)
	达标情况

	西侧厂界
	44
	≤60
	达标

	北侧厂界
	34
	≤70
	达标

	东侧厂界
	38
	≤60
	达标

	南侧厂界
	34
	≤60
	达标


项目夜间不生产，由表6.3-1可知，本项目北面临世纪大道一侧边界环境噪声排放可符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的4类标准，其余侧边界环境噪声排放可符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》3类标准。
6.4 固体废物
（1）废原料空桶
项目油漆及稀释剂空桶暂存于危废暂存间，并定期由生产厂家回收利用。采取以上措施后，项目废原料空桶不会对周边环境产生二次污染。
（2）危险废物
①危废暂存间环境影响分析
项目已设置危废暂存间用于暂存项目危险废物，危废暂存间设置于场区的西南侧，采用密闭设置，具有防雨、防渗、防扬散、防流失的特性。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的建设要求，项目设置的危废暂存间选址较为合理。项目危险废物暂存间设置面积为10m2，可满足项目危险废物暂存要求。
②危险废物运输过程环境影响分析
项目废活性炭及废过滤棉，废机油，隔油沉淀池定期清理出来的废油、油泥，运输至危废暂存间的距离较短，且均由铁桶贮存，运输过程产生散落的可能性很小，且发生泄漏时，可及时清理至铁桶内，可避免吹散或混入生活垃圾对外环境产生影响。
（3）一般固废
项目的一般固体废物主要为汽车维修及装饰固废与职工生活垃圾，若未及时清理将对周边及场区环境造成不良的影响。项目于场区的西南侧设置一般固废暂存间，面积为10m2，采用密闭设置，具有防雨、防渗、防扬散、防流失的特性。项目汽车维修及装饰固废，分类收集后出售给外单位回收综合利用。
项目在场区内已设置足够数量的垃圾筒收集生活垃圾，并由环卫部门负责定期统一清运。因此，在采取以上措施后，项目一般固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。
七、退役期环境影响
项目退役期的环境影响主要有以下两方面：
（1）废弃设备未妥善处理造成的环境影响。
（2）废弃原料未妥善处置造成的环境影响。
退役期环境影响的防治措施：
（1）企业退役后，妥善处理设备，其设备应遵循以下两方面原则：
① 在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关行业。
② 在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当前国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。
（2）原材料均可出售给其他企业，对环境无影响。
（3）退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。只要按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。
八、环境风险分析
8.1评价依据

项目运营期主要危险物质为油漆、稀释剂，以及危险废物（废机油，废油、油泥，废活性炭、过滤棉）。
表8.1-1  项目危险废物储存量及成分一览表
	危险物质名称
	最大储存量t
	主要成分
	主要成分最大储存量t
	储存位置

	汽车底漆
	0.12
	二甲苯8%
	0.0096
	仓库

	
	
	乙酸丁酯10%
	0.012
	

	
	
	丙二醇甲醚醋酸酯2%
	0.0024
	

	
	
	固分80%
	0.096
	

	汽车面漆
	0.05
	二甲苯8%
	0.004
	

	
	
	乙酸丁酯10%
	0.005
	

	
	
	丙二醇甲醚醋酸酯20%
	0.010
	

	
	
	固分62%
	0.0031
	

	稀释剂
	0.07
	二甲苯25%
	0.0175
	

	
	
	丙二醇甲醚醋酸酯35%
	0.0245
	

	
	
	碳酸二甲酯45%
	0.0315
	

	废活性炭
	0.59
	废活性炭、有机废气
	1.92
	

	过滤棉
	0.5
	废过滤棉、漆雾
	0.5
	

	注：本次评价危险废物最大储存量按最大产生量计。


检索《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附录B，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），列入风险物质的主要为二甲苯，各风险物质与其临界量比值详见下表：

表8.1-2  项目风险物质与临界量比值一览表
	风险成分
	最大储存量t
	临界量
	比值（Q）
	临界量来源

	二甲苯
	0.0311
	10
	0.00311
	HJ169-2018附录B

	合计
	——
	——
	0.00311
	——


根据上表计算结果，项目Q<1。根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C中C1危险物质及工艺危险性（P）分级要求，Q<1时，项目环境风险潜势为I。
表8.1-3  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上表，项目环境风险评价等级为简单分析，因此，本次环境风险评价工作主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
8.2环境敏感目标概况

项目环境敏感目标主要为周边的居民区，详见下表：
表8.2-1  环境敏感目标一览表
	环境敏感目标
	规模
	相对方位、最近距离

	紫华中学
	550人
	南面，130m

	林口社区居民宅
	约80户，约250人
	东南面，231m

	晋江市公安局反恐防暴训练基地
	约100人
	北面，75m


8.3 环境风险识别
（1）物质危险性识别
本项目涉及到的化学品主要为油漆和稀释剂，均属低毒易燃物质，涉及的危险废物为更换的废活性炭、过滤棉，均为低毒物质。

（2）风险事故分析
本项目使用的油漆、稀释剂等均采用桶装包装，集中贮存于涂料仓库中，一般情况下，发生泄漏的概率较小。但若管理不善，可能由于包装物、容器破损或受外因诱导时，会引发涂料仓库内的物质泄漏，甚至引发火灾。

危险废物（废活性炭、过滤棉）正常情况下储存于专用容器后于危险废物仓库中暂存，但若储存或管理不当，可能导致危险废物泄漏。

8.4 环境风险分析
本项目所用的汽车漆及配套的稀释剂由供货厂家负责运送到厂，到厂后有专用储存区并有专人负责管理。风险事故主要为生产运营过程发生的泄漏、火灾、爆炸事故。
生产过程中产生的因储存或操作不当，可能导致油漆、稀释剂及柴油泄漏而造成火灾及爆炸等事故，将对厂内职工人身安全、周围环境等造成一定影响。但项目风险物质储存量均很小，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，项目环境风险在可接受的范围内。
8.5 预防措施
为预防和控制突发泄漏、火灾、爆炸事故，项目应做好以下措施：
（1）油漆、稀释剂运输过程须避免严重撞击、摩擦，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
（2）存储容器必须密闭包装，严禁滴漏，入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。
（3）油漆、稀释剂存放场所必须标明醒目的易燃、有毒标志，并远离热源和火种。
（4）油漆、稀释剂应储存于阴凉、通风的库房，其炎热季节库温不得超过25℃，并采用防爆型照明、通风设施。
（5）加强安全管理，由专人负责，并在存放点配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
8.6 应急处置
当发生泄露、火灾、爆炸等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施：
① 泄漏应急措施
尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。发生泄漏时可用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气，更换受污染的土壤，严禁明火接近泄漏现场。
②火灾、爆炸应急措施
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
可燃物与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。应于上风向灭火，并尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
③急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，并迅速就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并迅速就医。食入：尽快彻底洗胃，并迅速就医。
8.7 风险分析结论
本项目在加强厂区防火管理、完善预防措施基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。
九、污染治理措施评述
9.1 水污染治理措施
项目无生产废水和生活污水的产生及排放。
9.2 大气污染治理措施
根据工程分析，项目在运营时期产生的废气主要有喷漆烤漆废气。
项目配置烤房内部配备平铺式过滤棉，并于顶部核心配置高效过滤棉进行空气过滤，去除大部分漆雾，剩余的漆雾与有机废气（二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯）再经活性炭吸附装置处理后，经风机引入15米高的排气筒排放排放，其处理流程如下：
      
[image: image12]
活性炭吸附法是利用具有很多微孔及很大比表面积的活性炭颗粒或棒状材料，依靠分子引力和毛细管作用，使有机溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于其表面。
根据工程分析及环境影响分析，本项目喷漆烤漆废气经“过滤棉+活性炭吸附装置”处理设施处理后通过15m高排气筒排放，可以符合相应标准，治理措施可行。
9.3 噪声污染治理措施
为进一步保证正常运营期间厂界噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》3、4类标准，可采取如下措施：
（1） 应尽量采用低噪声的设备，并针对噪声较高的设备安装减震垫。 

（2） 定期对设备进行检修和维护，维持其良好运转的状态，防止异常噪声的产生。
9.4 固废治理措施
（2）危险废物
项目在厂区的西南侧设置危险废物储存间，采用铁桶分别暂时储存废活性炭、废过滤棉，并委托有资质单位处理。危险废物储存间按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2002年7月1日实施）及其修改单的要求进行收集、贮存及运输。
①危废暂存间污染防治措施
项目危废暂存间拟设置在厂区的西南侧，具有防水、防渗、防扬散、防流失的特性，采用密闭设置，并在暂存间外设立明显危险废物识别标志；
盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和日期，设置危险废物识别标志；
危废暂存间暂存废活性炭、废过滤棉合理性分析：分开存放于铁桶内，两两之间不会发生腐蚀、化学反应，不产生火灾、爆炸、泄漏事故，因此可暂存于同一间危废暂存间中。
项目危废暂存间的相关设置情况见表9.4-1。
表9.4-1  建设项目危险废物暂存间基本情况样表
	序号
	贮存场所
（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-041-49
	废气处理
	
	铁桶贮存
	2.5t/a
	0.5a/次

	2
	
	废过滤棉
	HW49其他废物
	900-041-49
	废气处理
	
	铁桶贮存
	0.5t/a
	0.5a/次


②运输过程的污染防治措施
项目废活性炭、废过滤棉分别从1#综合楼、2#综合楼的1F运至项目厂区的西南侧，在生产车间内运输，运输距离很短，根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）的要求，废活性炭、废过滤棉由铁桶贮存再运输至危废暂存间，运输过程应避免磕碰导致散落，运输方式和路线均可行。
（3）废原料桶
项目原料空桶主要为油漆空桶、稀释剂空桶，项目油漆空桶、稀释剂空桶由生产厂家回收并重新使用，符合《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）中的要求，不作为固体废物管理，也不属于危险废物，暂存于危废暂存间。
项目固体废物的处置情况见表9.4-2。
表9.4-2   固体废物处置情况
	产生环节
	固废名称
	固废分类
	处置方式

	生产
	废活性炭及废过滤棉
	危险废物
	在危险废物暂存间暂存后，由有资质单位回收处置

	
	废原料桶
	中转物
	在危险废物暂存间暂存后，由生产厂家回收利用


9.5 地下水污染防治措施
为了将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下措施：
（1）项目所有输水、排水管道等必需采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接正常。
（2）防渗措施

项目应采取的防渗措施如下：生产车间应采取水泥硬化处理；生活废水收集采用PVC管道接入化粪池；项目喷漆房、危险废物暂存间、一般固废暂存间应具有防渗功能；有机废气净化设施地面应做好防腐、防渗措施；生产废水采用管道接入生产废水处理设施，同时做好防腐、防渗措施。
（3）分区防渗
本项目地下水防渗区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，防治分区见表9.5-1。

表9.5-1  本项目地下水防治分区一览表

	防治分区

	简单防渗区
	一般防渗区
	重点防渗区

	生产车间剩余位置
	喷漆房一般、固废暂存间
	危废暂存区、生产废水处理设施区域


简单防渗区：一般地面硬化；一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598 执行；重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598 执行。
（4）厂区设置地下水环境监控
建议根据本项目所在的厂区地下水基本流向，在厂区地下水上游、下游分别设置1个地下水水质、水位监控井，定期对地下水水质、水位进行监测，并建设应急响应体系：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

十、环境保护投资及环境影响经济损益分析
为减轻该项目建设对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。本项目主要环保投资包括废水处理设施、废气处理设施、降噪设施、固废处理处置措施等等措施，具体见表10.1-1。
表10.1-1 主要环保投资一览表
	时期
	类别
	环保措施
	投资（万元）

	运
营
期
	废气
	过滤棉、活性炭吸附装置、排气筒
	13

	
	噪声
	隔声门窗
	2

	
	固废
	垃圾收集容器、危险废物暂存间、危废处置协议等
	5

	合计
	20


项目总投资300万元人民币，环保投资约20万元人民币，环保投资约占总投资额的6.67%。项目产生的废水、废气、噪声、固体废物进行处理的措施，对项目本身而言，经济效益可能不明显，但是其社会效益是显著的，可避免项目对周围环境的影响，改善周围环境质量，避免环保投诉事件的发生。同时对固体废物进行综合利用还可产生经济效益。因此环保投资具有良好的环境、社会、经济效益。
十一、项目可行性分析
11.1产业政策符合性分析
对照2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版，本项目不属于该目录中限制类及淘汰类，为允许类。同时项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会于2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。
因此，本项目的建设符合国家当前产业政策。
11.2选址合理性分析
（1）环境功能区划合理性分析

项目选址于福建晋江经济开发区(五里园)。项目纳污水域为安海湾，为第四类功能区；所处区域环境空气功能类别为二类功能区；区域声环境功能区划为3类功能区；项目选址符合区域环境功能区划要求。由环境现状分析结果可知，项目纳污水域、所处区域环境空气、环境噪声现状均符合区域环境功能区划要求。因此，项目所处区域具有一定的环境容量，项目选址符合环境功能区划要求。

（2）与周边环境相容性分析

根据现场踏勘，项目北侧隔世纪大道为在建的晋江市公安局反恐防暴训练基地，南侧为长立体育用品公司，西侧为自北向南依次为东风风行汽车公司、晋江金民实业有限公司，东侧为空地、峰辉包装公司。项目魏派维修车间及哈弗维修车间各设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标。项目在运营过程中产生的污染物将严格落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放的情况，其正常建设运营不会对周边环境造成明显影响，则本项目生产运营与周边环境可相容。
（3）规划符合性分析

项目选址于福建晋江经济开发区(五里园)，根据《福建晋江经济开发区(五里园)总体规划》（详见附图6），本项目用地性质属于一、二类工业用地，项目的建设符合福建晋江经济开发区(五里园)的用地规划。

根据出租方（中控投资（福建）有限公司）提供的土地证，编号：晋国用（2016）第00475号，用地性质为工业用地。

根据《晋江市土地利用总体规划图》（详见附图7），项目所在地为现状建设用地。因此，项目建设符合用地规划要求。

（4）与晋江经济开发区（五里园）规划环评符合性分析

①晋江经济开发区（五里园）简介

晋江经济开发区(五里园)位于晋江市灵源街道、安海镇和永和镇交界处，是晋江市产业经济组团的核心区域，是晋江市市委、市政府为实现市经济新一轮腾飞而构筑的重要载体，2003年经省政府批准列入省级开发区。五里园自1998年开发建设以来，发展迅速，一、二期工程规划开发建设面积为8.5km2，现已基本完成开发。三期工程位于工业区一、二期工程南部，规划开发面积11.87km2。五里园规划产业结构以发展高新技术产业及当地传统优势产业等一、二类工业为主，优先发展电子信息、机电一体化、生物医药、新材料等高新技术产业，鼓励投资纺织、服装、机械加工、食品、精细化工、制鞋等传统优势产业。

五里工业园一、二期分别于2001年和2003年进行规划和环评，并通过晋江市规划建设局和泉州市环保局审批；增加规划三期工程后，福建晋江经济开发区(五里园)总体规划于2010年进行了规划环评，并于2010年12月31日通过了福建省环境保护厅组织的环评审查。（闽环保监[2010]153号）。

②与园区规划环评要求符合性
根据《福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书》及其批复

《福建省环保厅关于福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书的

审查意见的函》（闽环保监[2010]153 号），五里园区发展工业类型以低污染和轻污染的一、二类工业企业为主，优先引进高新技术产业，鼓励发展当地传统优势特色产业；鼓励引进清洁生产水平高的一、二类工业企业；禁止引进造纸、电镀、漂染和制革（含人造革）等三类工业企业以及采用燃煤、重油等为燃料的废气污染型项目。工业园区产业选择时应充分注意周边环境的要求，确定以轻污染、无污染为前提，不允许任何对生态环境产生较大污染的产业进驻园区。
项目从事汽车维修、美容、销售与清洗，属低污染和清污染企业，使用电能等清洁能源，不属于五里园规划定位中的禁止项目，项目建设符合规划环评要求。

11.3平面布置合理性分析
根据项目平面布置图，本项目商业、办公及维修区分隔明显。维修车间总体根据功能进行分区。项目主要出入口设置于北侧连接世纪大道，交通便利，总体根据物料
流向、劳动卫生等方面的要求布设，厂区平面布置较合理。
11.4清洁生产要求
清洁生产就是把控制企业污染的重点从原来的末端治理转移至全过程的污染控制，将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中，从而使污染物的产生量、排放量最小化，以便减少对人类和环境的风险。推行清洁生产可达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益、又讲环境效益、社会效益。
项目烤漆、维修、洗车、装饰等生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。在采取相应的污染控制措施后，项目废水、废气、噪声、固废均可达标排放。项目运营可符合清洁生产要求。
建议在以下几个方面进一步加强清洁生产和污染防治工作。
（1）加强管理及从源头上控制污染加强企业管理，落实岗位责任制。
（2）优化生产布局和管理体系。
（3）实施有效的节能措施，随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》执行如下的节能措施：
① 节电
a.建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率。
b.设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料等。
c.合理优化设计供配电系统，降低线损率，安装自动无功补偿装置，提高功率因数；选用节能型灯具。
②工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。
③雨水管道与污水管道应单独设置，确保雨污分流，减轻污水处理负荷。
④提高职工的环境意识。
建设单位如能根据建议进行改进，项目清洁生产可达到国内同行业的清洁生产水平，则从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是可行的。
11.5“三线一单”控制要求的相符性分析
11.5.1与生态红线相符合性分析
项目选址于福建晋江经济开发区(五里园)，项目所处位置不位于水源保护区、自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态红线控制要求。
11.5.2与环境质量底线相符合性分析
（1）水环境
《泉州市环境质量状况公报（2018年度）》（泉州市环境保护局，2019 年6月5日），安海湾水质基本符合GB3097-1997《海水水质标准》中三类标准。项目无生产废水和生活污水的产生及排放，对区域水环境质量不产生影响。
（2）大气环境
根据《2018年泉州市城市空气质量通报》，项目所处区域环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求。项目废气经采取相应的治理措施治理达标后排放对周围环境影响较小。
（3）声环境
本项目声环境功能区划为3、4a类功能区，根据监测结果，项目场界环境噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》3、4a类标准。根据预测结果，项目建设运营过程厂界能达标排放，对周边声环境影响较小。
综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。
11.5.3与资源利用上线的对照分析
项目运营过程中所利用的资源主要为水资源、电，电为清洁能源，项目所在地水资源丰富，符合资源利用上线要求。
11.5.4与环境准入负面清单的对照
（1）产业政策符合性分析
根据“10.1 产业政策符合性分析”，项目的建设符合国家当前产业政策。
（2）与《市场准入负面清单》相符性分析
经查《市场准入负面清单》（2018年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。
（3）与项目所在地环境准入负面清单的相符性分析
本项目不在《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文[2015]97号）所列清单内。
综上所述，本项目符合环境准入负面清单相关要求。
十二、总量控制指标与削减调剂方案
根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量 [2017]1号），项目属于第三产业且项目不排放COD、NH3-N、SO2、NOx，本项目无需购买总量。
十三、环境管理与环境监测
13.1环境管理
项目投入运营后，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，配备兼职人员负责小区日常的环保工作，其主要职能为：
（1）根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出适合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并在日常工作中加以落实与实施。
（2）负责项目的环境管理并提出污染源治理方案。
（3）加强展厅商业经营活动的管理与监督以及对从业人员的教育和疏导工作，防止商业经营期间产生新的环境污染源。
（4）落实相关环保设施及投资进行竣工验收。 

（5）做好项目的日常环境监测，重点是对喷漆烤漆废气、废水水质等实施监测。
（6）参与对发生在项目内的各种污染事故调查、分析和总结，按照环保主管部门的规定和要求及时填报各种环境管理报表。
（8）处理各种涉及环境保护的有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。
13.2污染源排放清单
本项目污染源排放清单详见表13.2-1

表13.2-1 污染物排放清单
	项目
	清单内容

	类别
	污染
因子
	排放源强
	排放标准限值
	治理措施
	排放
规律
	排放去向

	
	
	排放浓度
	排放速率
	排放量
	浓度限值
	速率限值
	
	
	

	废气
	喷漆烤漆废气（1#排气筒）
	漆雾
	1.04mg/m3
	0.026kg/h
	0.0013t/a
	≤120 mg/m3
	≤1.75kg/h
	喷漆烤漆废气经烤漆房配套的“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放
	间歇
	大气环境

	
	
	二甲苯
	0.69mg/m3
	0.0173kg/h
	0.000864t/a
	≤15mg/m3
	≤0.6kg/h
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	0.0864mg/m3
	0.0216kg/h
	0.00108t/a
	≤50mg/m3
	≤1.0kg/h
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.173mg/m3
	0.0432kg/h
	0.00216t/a
	≤60mg/m3
	≤2.5kg/h
	
	
	

	
	喷漆烤漆废气（2#排气筒）
	漆雾
	0.936mg/m3
	0.0234kg/h
	0.00234t/a
	≤120mg/m3
	≤1.75kg/h
	喷漆烤漆废气经烤漆房配套的“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放
	间歇
	大气环境

	
	
	二甲苯
	0.808mg/m3
	0.0202kg/h
	0.00202t/a
	≤15mg/m3
	≤0.6kg/h
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	1.01mg/m3
	0.0252kg/h
	0.00252t/a
	≤50mg/m3
	≤1.0kg/h
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	3.83mg/m3
	0.0958kg/h
	0.00958t/a
	≤60mg/m3
	≤2.5kg/h
	
	
	

	
	喷漆烤漆废气（3#排气筒）
	漆雾
	1.04mg/m3
	0.026kg/h
	0.00518t/a
	≤120mg/m3
	≤1.75kg/h
	喷漆烤漆废气经烤漆房配套的“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放
	间歇
	大气环境

	
	
	二甲苯
	0.69mg/m3
	0.0173kg/h
	0.00346t/a
	≤15mg/m3
	≤0.6kg/h
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	0.0864mg/m3
	0.0216kg/h
	0.00432t/a
	≤50mg/m3
	≤1.0kg/h
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.173mg/m3
	0.0432kg/h
	0.00864t/a
	≤60mg/m3
	≤2.5kg/h
	
	
	

	
	喷漆烤漆废气（4#排气筒）
	漆雾
	0.936mg/m3
	0.0234kg/h
	0.00938t/a
	≤120mg/m3
	≤1.75kg/h
	喷漆烤漆废气经烤漆房配套的“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放
	间歇
	大气环境

	
	
	二甲苯
	0.808mg/m3
	0.0202kg/h
	0.00808t/a
	≤15mg/m3
	≤0.6kg/h
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	1.01mg/m3
	0.0252kg/h
	0.0101t/a
	≤50mg/m3
	≤1.0kg/h
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	3.83mg/m3
	0.0958kg/h
	0.0383t/a
	≤60mg/m3
	≤2.5kg/h
	
	
	

	
	魏派喷漆房（无组织）
	漆雾
	——
	0.02742kg/h
	0.00204t/a
	≤1.0mg/m3
	——
	车间无组织排放
	间歇
	大气环境

	
	
	二甲苯
	——
	0.0104kg/h
	0.0008t/a
	≤0.2mg/m3
	——
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	——
	0.013kg/h
	0.001t/a
	≤1.0mg/m3
	——
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	——
	0.0386kg/h
	0.0033t/a
	≤2.0mg/m3
	——
	
	
	

	
	哈弗喷漆房（无组织）
	漆雾
	——
	0.02742 kg/h
	0.00806t/a
	≤1.0mg/m3
	——
	车间无组织排放
	间歇
	大气环境

	
	
	二甲苯
	——
	0.0104kg/h
	0.00316t/a
	≤0.2mg/m3
	——
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	——
	0.013kg/h
	0.004t/a
	≤1.0mg/m3
	——
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	——
	0.0386kg/h
	0.013t/a
	≤2.0mg/m3
	——
	
	
	

	固废固废
	废活性炭及废过滤棉
	——
	——
	0
	——
	——
	有资质单位回收处置
	——
	——

	
	废原料桶
	——
	——
	0
	——
	——
	生产厂家回收利用
	——
	——


13.3环境监测
对于噪声、废气的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构。
从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划（见表13.3-1），其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。
每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。
（1）常规监测
表13.3-1  常规环境监测计划
	环境类型
	监测点
	监测项目
	监测频次
	实施机构
	负责机构
	监督机构

	废气
	喷漆烤漆废气排气筒出口
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯
	1次/年
	
	
	

	
	场界
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯
	1次/年
	
	
	

	声环境
	边界围墙外1m处
	LAeq
	1次/年
	
	
	


注：表中所列出的监测点、采样时间和监测频次，可根据当地具体情况进行调整。根据监测结果，应适时采取相应环保措施。
（2）非正常排放监测
在项目运营期间，如发现由于生产设施运行不正常或环保处理设施出现故障，而导致污染物超标排放时，应采取紧急处理措施，并及时向上级报告，必须立即进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，并建档上报，必要时应提出暂时停产措施，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。
13.4竣工验收
根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
（1）验收监测内容
①有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；
②本环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。
（2）建设项目竣工环境保护验收条件
①环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；
②环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；
③环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；
④具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；
⑤污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；
⑥环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求。
十四、信息公开
根据国家环境保护总局发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》并参照文件要求及《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函[2016]94号文），福建省晋江市万禾汽车有限公司于2019年4月委托福建海洋规划设计院有限公司承担《福建省晋江市万禾汽车有限公司4S店项目环境影响评价报告表》的编制工作，于2019年5月10日至2019年5月16日在福建海洋规划设计院有限公司网站进行了环境影响评价信息第一次公示，公示网址http://www.fjhg.cn/Item/682.aspx，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图8。
建设单位在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，于2019年5月20日至2019年5月22日在福建海洋规划设计院有限公司网站进行了环境影响评价信息第二次公示，公示网址http://www.fjhg.cn/Item/685.aspx，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图9。
十五、结论
15.1环境现状分析结论
根据《泉州市环境质量状况公报（2018年度）》安海湾水质基本符合GB3097-1997《海水水质标准》中三类标准；根据《2018年泉州市城市空气质量通报》，项目所处区域环境空气质量现状符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求。监测资料表明，项目场界环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》的3类及4a类标准。
15.2环境影响分析结论
（1）水环境影响
①地表水环境影响分析
项目无生产废水和生活污水的产生与排放。
②地下水环境影响分析

本项目位于福建晋江经济开发区(五里园)内，不属于地下水环境敏感地区。

项目生产用水均采用自来水，不取用地下水，不会对区域地下水的水位、水量产生影响。

项目无生产废水和生活污水的产生与排放，不会对地下水环境产生影响。
建设单位对喷漆车间地面、油漆及稀释剂仓库、危险固废处置场所、生产废水处理设施进行防腐、防渗处理，在采用良好的防渗、防漏措施的情况下，本项目正常运营过程中对地下水环境影响不大。

（2）大气环境影响
项目4座烤漆房喷漆烤漆废气经各自配套的“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，漆雾（颗粒物）排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准，根据预测结果，对周边环境影响较小。
（3）声环境影响
项目拟选用低噪声、振动小的设备，对噪音较大的设备应采取有效的综合消声、隔音措施，设备噪声经减振、墙体隔声、几何发散的衰减后，对周围环境影响较小。
（4）固体废物环境影响
项目油漆及稀释剂空桶暂存于危废暂存间，并定期由生产厂家回收利用。项目设置危废暂存间用于暂存项目危险废物，废活性炭、废过滤棉由有资质单位回收处置。因此，在采取以上措施后，项目固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。
15.3可行性分析
项目选址符合环境功能区划要求，符合晋江土地利用规划及福建晋江经济开发区(五里园)规划，与周边环境相容，项目选址合理。本项目的建设符合国家产业政策及清洁生产，符合“三线一单”控制要求，平面布局合理，符合相关要求。综合分析，项目建设可行。
15.4总量控制
根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量 [2017]1号），项目属于第三产业且项目不排放COD、NH3-N、SO2、NOx，本项目无需购买总量。
15.5环保竣工验收一览表
竣工验收是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试，使得环保设施与主体工程同时投入使用。本项目运营期竣工验收一览表如表15.5-1所示。
表15.5-1  项目竣工环境保护验收项目一览表
	验收类别
	验收项目
	验收内容
	监测点位

	废气
	喷漆烤漆废气
	处理措施
	4座烤漆房喷漆烤漆废气经各自配套的“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放
	排放口

	
	
	监测项目
	二甲苯、非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）、乙酸丁酯
	

	
	
	验收标准
	排气筒出口执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准（二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃执行的排放浓度分别为≤15mg/m3、≤50mg/m3、≤60mg/m3，排放速率分别执行≤0.6kg/h、≤1.0kg/h、≤2.5kg/h）；漆雾（颗粒物）排放执GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤1.75kg/h）；
厂界执行DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中涉涂装工序的其他行业标准的相关标准（二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃执行的排放浓度分别为≤0.2mg/m3、≤1.0mg/m3、≤2.0mg/m3；漆雾（颗粒物）排放执GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3
	

	
	油烟废气
	处理措施
	油烟净化设施处理后通过排气筒排放
	

	
	
	监测项目
	油烟
	

	
	
	验收标准
	执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准即油烟排放浓度≤2.0mg/m3
	

	噪声
	处理措施
	选用低噪声、振动小的设备，对噪音较大的设备应采取有效的综合消声、隔音措施。
	场界

	
	监测项目
	等效连续A声级
	

	
	执行标准
	北面临世纪大道一侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准，即：昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）；其余侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》3类标准，即：昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）。
	

	固废
	处置情况
	危险废物设置危险废物暂存间，危险废物存放于加盖铁桶内，废活性炭、过滤棉由有资质单位处理；
油漆、稀释剂空桶暂存于危废暂存间后由生产厂家回收处置；
	——

	
	验收依据
	验收措施落实情况
	

	环保管理
制度
	建立完善的环保管理制度，设立环境管理科；加强管理，促进清洁生产；做好污水处理和固废处置的有关记录和管理工作，完善环境保护资料。


15.6总结论
综上所述，项目建设符合国家相关产业政策；项目与周围环境相容，项目建设符合区域环境功能区划要求，项目建设符合规划要求，符合“三线一单”控制要求。因此只要加强环境管理，执行“三同时”制度，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和正常运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，目前项目的建设及运营是合理可行的。
编制单位：福建海洋规划设计院有限公司
编制时间：2019年8月
待修车辆�进厂





检车





拆卸





组装调试





更换零部件、机油








废旧零部件





废油、噪声





噪声





车辆出厂





车辆出场





焊接





打磨





粉尘、噪声





打底





待修车辆





焊尘





腻子粉、水





整形





汽车打蜡





汽车蜡





噪声





洗车





待清洗车辆进厂





水、洗车液





废水





车辆出厂





装饰





待装饰车辆





车辆出场





固废





装饰材料





喷底漆





烤漆





废气、噪声、固废





待喷漆车辆





底漆、稀释剂





喷漆完成车辆





废气





喷面漆





面漆、稀释剂





烤漆





废气





废气、噪声、固废





过滤棉





喷漆烤漆


废气





活性炭吸附装置





排放





排气筒









1

_1234567893.unknown

